## .....
Rozpočet - Šatna Varnsdorf
|  |  | měrné jednotky |  | cena dod | montáž | dodávka celkem | montáž celkem | celkem
1. |  | Potrubí měděné
| 733 22-1202 | Potrubí Ø 15x1 | m | 65 | 0 |  | 0
| 20-9113 | zhotovení přípojky DN 15 | ks | 8 | 0 |  | 0
| 733 29-1102 | Zkouška těsnosti potrubí měděného do Ø 35x1,5 | m | 65 | 0 |  | 0
| 23-1111 | Kompenzátor U 560 x 280 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 998 73-3102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.028 | 0 |  | 0
| 998 73-3181 | přesun bez mechanizace | t | 0.028 | 0 |  | 0
|  | potrubí celkem |  |  |  |  | 0
2. |  | Armatury
| 734 29-1123 | kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 29-2713 | kulový kohout DN 15 | ks | 2 | 0 |  | 0
|  | Termostatická hlavice proti odcizení | ks | 6 | 0 |  | 0
| 734 26-1333 | Šroubení Vekolux rohové DN 15 | ks | 6 | 0 |  | 0
| 734 20-9113 | Montáž armatur se dvěma závity | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 998 73-4102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.01 | 0 |  | 0
| 998 73-4181 | přesun bez mechanizace | t | 0.01 | 0 |  | 0
|  | Armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
3. |  | Otopná tělesa
| 735 15-2273 | 11-060070-6 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 735 15-2476 | 21-060090-6 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 735 15-2493 | 21-090060-6 | ks | 4 | 0 |  | 0
| 735 15-9110 | Montáž otopných těles jednořadých | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 735 15-9210 | Montáž otopných těles dvouřadých | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 998 73-5102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.3 | 0 |  | 0
| 998 73-5181 | přesun bez mechanizace | t | 0.3 | 0 |  | 0
|  | Otopná tělesa celkem |  |  |  |  | 0 | 0
4. |  | Izolace | m
|  | Tubex Ø15/9 | m | 65 | 0 |  | 0
| 713 46-3311 | Montáž izolace do DN 50 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
| 998 71-3202 | Přesun hmot | t | 0.01 | 0 |  | 0
|  | Izolace celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Dodávka ÚT celkem |  |  |  |  | 0
|  | Montáž ÚT celkem | [5 empty] | 0
|  | Dopravné | % | 4
|  | Vytápění celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0