## Rekapitulace
ZS Varnsdorf - provozní zázemí, vestavba šatny
#REF!
#REF! | Popis | Cena
#REF!
SO_01: Stavební objekt 01
000: Ostatní náklady
0006: Příprava staveniště
003.: Svislé konstrukce
0031: Zdi podpěrné a volné
003O: Ocelové konstrukce
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
0061: Úprava povrchů vnitřní
0062: Úprava povrchů vnější
0063: Podlahy a podlahové konstrukce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
0096: Bourání konstrukcí
099.: Přesun hmot HSV
711.: Izolace proti vodě
713.: Izolace tepelné
7620: Konstrukce tesařské
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové
764.: Konstrukce klempířské
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů
7669: Výplně otvorů
767.: Konstrukce zámečnické
771.: Podlahy z dlaždic
776.: Podlahy povlakové
781.: Obklady keramické
7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí
784.: Malby
TZ1.: Stavební instalace
#REF! | Celkem (bez DPH) | 0

## Zakazka
ZS Varnsdorf - provozní zázemí, vestavba šatny
[5 empty] | Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
[7 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 000: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | 000900901 | Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 000909999 | Ostatní náklady nutné k provedení díla | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0006: Příprava staveniště | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 762511222 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených | m2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
[7 empty] | zhotovení přístupové cesty pro manipulaci s materiálem (šířka komunikace 2500mm, délka 60m) |  | 0
[7 empty] | 2,50*60,00 |  | 150
[7 empty] | 003.: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 331231126 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 | m3 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - viz v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | 0,30*0,30*3,00 |  | 0.27
[7 empty] | = |  | 0.27
[5 empty] | 2 | 314231126 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m3 | 0.7425 | 0 | 0.7425 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - viz v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | 0,55*0,45*3,00 |  | 0.7425
[7 empty] | = |  | 0.7425
[5 empty] | 3 | 311272411 | Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 | m3 | 29.1562 | 0 | 29.1562 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 0,375*3,40*13,85 |  | 17.6588
[7 empty] | 0,375*3,50*9,30 |  | 12.2063
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -0,375*0,90*2,10 |  | -0.70875
[7 empty] | = |  | 29.1562
[5 empty] | 4 | 311272223 | Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 12.6237 | 0 | 12.6237 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 0,25*3,35*(2,15+3,00+11,45) |  | 13.9025
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -0,25*(1,50*0,60*3+1,15*2,10) |  | -1.2788
[7 empty] | = |  | 12.6237
[5 empty] | 5 | 342248112 | Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 27.812 | 0 | 27.812 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 3,00*(5,65+0,40+1,80*3) |  | 34.35
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -(0,90*2,10*2+0,70*1,97*2) |  | -6.538
[7 empty] | = |  | 27.812
[5 empty] | 6 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 21 | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 3,00 *7 |  | 21
[7 empty] | = |  | 21
[5 empty] | 7 | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 3,00*(0,50*2+0,65) |  | 4.95
[7 empty] | = |  | 4.95
[5 empty] | 8 | 346272111 | Přizdívky tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np - m.č.2.06 |  | 0
[7 empty] | 1,50*(0,15+1,20) |  | 2.025
[7 empty] | = |  | 2.025
[5 empty] | 9 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 26.445 | 0 | 26.445 | 0 | 0
[7 empty] | atikové zdivo |  | 0
[7 empty] | 0,75*14,25 |  | 10.6875
[7 empty] | 0,50*(11,45+3,15+2,65) |  | 8.625
[7 empty] | 0,45*(6,55+9,30) |  | 7.1325
[7 empty] | = |  | 26.445
[7 empty] | 0031: Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 317143522 | Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1350 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | 2 | 317143525 | Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1750 mm | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | 3 |  | 3
[5 empty] | 3 | 317143722 | Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1350 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | 4 | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | 4 |  | 4
[7 empty] | 003O: Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 390900901 | Ocelové svařované konstrukce - konstrukce 1.np - strop a překlady - kompletní provedení | kg | 4575.67 | 0 | 4575.67 | 0 | 0
[7 empty] | viz VÝPIS OCELI - 1.NP (STROP A PŘEKLADY) |  | 0
[7 empty] | 4575,67 |  | 4575.67
[7 empty] | = |  | 4575.67
[5 empty] | 2 | 390900902 | Ocelové svařované konstrukce - konstrukce 2.np - konstrukce pláště - kompletní provedení | kg | 239.82 | 0 | 239.82 | 0 | 0
[7 empty] | viz VÝPIS OCELI - 2.NP (KONSTRUKCE PLÁŠTĚ) |  | 0
[7 empty] | 239,82 |  | 239.82
[7 empty] | = |  | 239.82
[5 empty] | 3 | 390900903 | Ocelové svařované konstrukce - konstrukce schodiště - kompletní provedení | kg | 2314.21 | 0 | 2314.21 | 0 | 0
[7 empty] | viz VÝPIS OCELI - SCHODIŠTĚ |  | 0
[7 empty] | 2314,21 |  | 2314.21
[7 empty] | = |  | 2314.21
[7 empty] | 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - XC1 | m3 | 5.428 | 0 | 5.428 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | V11; 0,30*0,23*4,50 |  | 0.3105
[7 empty] | V12; 0,30*0,23*2,35 |  | 0.16215
[7 empty] | V13; 0,20*0,23*2,55 |  | 0.1173
[7 empty] | V14; 0,30*0,23*2,65 |  | 0.18285
[7 empty] | V15; 0,30*0,23*8,95 |  | 0.61755
[7 empty] | V16; 0,365*0,23*7,15 |  | 0.60024
[7 empty] | = |  | 1.9906
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | V21; 0,25*0,23*11,65 |  | 0.66987
[7 empty] | V22; 0,25*0,23*2,73 |  | 0.15698
[7 empty] | V23; 0,25*0,23*2,45 |  | 0.14088
[7 empty] | V24; 0,375*0,23*9,12 |  | 0.7866
[7 empty] | V25; 0,225*0,23*13,82 |  | 0.71518
[7 empty] | = |  | 2.4695
[7 empty] | na atikové zdivo |  | 0
[7 empty] | 0,15*0,10*14,25 |  | 0.21375
[7 empty] | 0,15*0,10*(11,45+3,15+2,65) |  | 0.25875
[7 empty] | 0,15*0,10*(6,55+9,30) |  | 0.23775
[7 empty] | = |  | 0.71025
[7 empty] | na vnitřní příčky tl.115mm |  | 0
[7 empty] | 0,15*0,15*(5,65+0,40+1,80*3) |  | 0.25762
[7 empty] | = |  | 0.25762
[5 empty] | 2 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 44.1482 | 0 | 44.1482 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | V11; 2*0,23*4,50 |  | 2.07
[7 empty] | V12; 2*0,23*2,35 |  | 1.081
[7 empty] | V13; 2*0,23*2,55 |  | 1.173
[7 empty] | V14; 2*0,23*2,65 |  | 1.219
[7 empty] | V15; 2*0,23*8,95 |  | 4.117
[7 empty] | V16; 2*0,23*7,15 |  | 3.289
[7 empty] | = |  | 12.949
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | V21; 2*0,23*11,65 |  | 5.359
[7 empty] | V22; 2*0,23*2,73 |  | 1.2558
[7 empty] | V23; 2*0,23*2,45 |  | 1.127
[7 empty] | V24; 2*0,23*9,12 |  | 4.1952
[7 empty] | V25; 2*0,23*13,82 |  | 6.3572
[7 empty] | = |  | 18.2942
[7 empty] | na atikové zdivo |  | 0
[7 empty] | 2*0,10*14,25 |  | 2.85
[7 empty] | 2*0,10*(11,45+3,15+2,65) |  | 3.45
[7 empty] | 2*0,10*(6,55+9,30) |  | 3.17
[7 empty] | = |  | 9.47
[7 empty] | na vnitřní příčky tl.115mm |  | 0
[7 empty] | 2*0,15*(5,65+0,40+1,80*3) |  | 3.435
[7 empty] | = |  | 3.435
[5 empty] | 3 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 44.148 | 0 | 44.148 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.804 | 0 | 0.804 | 0 | 0
[7 empty] | viz VĚNCE 1.NP - VÝPIS VÝZTUŽE |  | 0
[7 empty] | 397,70 /1000 |  | 0.3977
[7 empty] | = |  | 0.3977
[7 empty] | viz VĚNCE 2.NP - VÝPIS VÝZTUŽE |  | 0
[7 empty] | 406,30 /1000 |  | 0.4063
[7 empty] | = |  | 0.4063
[5 empty] | 5 | 317998125 | Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm | m2 | 6.4745 | 0 | 6.4745 | 0 | 0
[7 empty] | tepelná izolace věnců |  | 0
[7 empty] | V11; 0,23*4,50 |  | 1.035
[7 empty] | V12; 0,23*2,35 |  | 0.5405
[7 empty] | V13; 0,23*2,55 |  | 0.5865
[7 empty] | V14; 0,23*2,65 |  | 0.6095
[7 empty] | V15; 0,23*8,95 |  | 2.0585
[7 empty] | V16; 0,23*7,15 |  | 1.6445
[7 empty] | = |  | 6.4745
[5 empty] | 6 | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 - XC1 | m3 | 4.8017 | 0 | 4.8017 | 0 | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | nad 1.np |  | 0
[7 empty] | 0,09*(7,15*6,35+2,65*3,00) |  | 4.8017
[7 empty] | = |  | 4.8017
[5 empty] | 7 | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 53.3525 | 0 | 53.3525 | 0 | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | nad 1.np |  | 0
[7 empty] | (7,15*6,35+2,65*3,00) |  | 53.3525
[7 empty] | = |  | 53.3525
[5 empty] | 8 | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 53.352 | 0 | 53.352 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 2.961 | 0 | 2.961 | 0 | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | nad 1.np |  | 0
[7 empty] | 0,09*(7,15+9,30)*2 |  | 2.961
[7 empty] | = |  | 2.961
[5 empty] | 10 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 2.961 | 0 | 2.961 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | 411354249 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm | m2 | 53.3525 | 0 | 53.3525 | 0 | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | nad 1.np |  | 0
[7 empty] | (7,15*6,35+2,65*3,00) |  | 53.3525
[7 empty] | = |  | 53.3525
[5 empty] | 12 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.4277 | 0 | 0.4277 | 0 | 0
[7 empty] | viz STROPNÍ DESKA - VÝPIS VÝZTUŽE |  | 0
[7 empty] | 427,70 /1000 |  | 0.4277
[7 empty] | = |  | 0.4277
[5 empty] | 13 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 21 | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np |  | 0
[7 empty] | 21 |  | 21
[7 empty] | 0061: Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 180.7075 | 0 | 180.7075 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | m.č.2.03; 3,80*(1,80+2,38)*2-0,70*1,97-0,90*2,10*2+0,15*(1,10+2,10*2) |  | 27.404
[7 empty] | m.č.2.04; 3,80*(1,80+0,90)*2-0,70*1,97 |  | 19.141
[7 empty] | m.č.2.05; 3,80*(1,80+0,90)*2-0,70*1,97 |  | 19.141
[7 empty] | m.č.2.06; 3,80*(2,15+4,08)*2-0,70*1,97-0,90*2,10 |  | 44.079
[7 empty] | m.č.2.07; 3,80*(11,90+5,66+0,60)*2-0,90*2,10*2-1,50*0,60*3-11,15*2,10+0,25*(1,50*3+0,60*6+1,15+2,10*2) |  | 111.4835
[7 empty] | = |  | 221.2485
[7 empty] | odpočet cement.omítky pod obklady |  | 0
[7 empty] | -40,541 |  | -40.541
[7 empty] | = |  | -40.541
[5 empty] | 2 | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 40.541 | 0 | 40.541 | 0 | 0
[7 empty] | viz keramické obklady |  | 0
[7 empty] | 40,541 |  | 40.541
[7 empty] | 0062: Úprava povrchů vnější | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 61.185 | 0 | 61.185 | 0 | 0
[7 empty] | obvodová stěna S2 |  | 0
[7 empty] | 4,40*14,25 |  | 62.7
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -1,10*2,10 |  | -2.31
[7 empty] | ostění |  | 0
[7 empty] | 0,15*(1,10+2,10*2) |  | 0.795
[7 empty] | = |  | 61.185
[5 empty] | 2 | 622811002 | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm | m2 | 61.185 | 0 | 61.185 | 0 | 0
[7 empty] | obvodová stěna S2 |  | 0
[7 empty] | 4,40*14,25 |  | 62.7
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -1,10*2,10 |  | -2.31
[7 empty] | ostění |  | 0
[7 empty] | 0,15*(1,10+2,10*2) |  | 0.795
[7 empty] | = |  | 61.185
[5 empty] | 3 | 622611133 | Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 61.185 | 0 | 61.185 | 0 | 0
[7 empty] | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.745 | 0 | 5.745 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | (5,67+1,97*2+9,00) *0,064 |  | 1.191
[7 empty] | 66,00 *0,069 |  | 4.554
[5 empty] | 2 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5.745 | 0 | 5.745 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.745 | 0 | 5.745 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.43202 | 0 | 0.43202 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | (5,67+1,97*2+9,00) *4,44/1000*1,15 |  | 0.095023
[7 empty] | 66,00 *4,44/1000*1,15 |  | 0.337
[7 empty] | 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 61.185 | 0 | 61.185 | 0 | 0
[7 empty] | pro vnější omítky |  | 0
[7 empty] | 61,185 |  | 61.185
[5 empty] | 2 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 856.59 | 0 | 856.59 | 0 | 0
[7 empty] | předpoklad 14 dní |  | 0
[7 empty] | 61,185 *14 |  | 856.59
[5 empty] | 3 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 61.185 | 0 | 61.185 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | plocha místností 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[7 empty] | 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 141.725 | 0 | 141.725 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - odhad |  | 0
[7 empty] | 20,00 |  | 20
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 14,25*7,90+3,05*3,00 |  | 121.725
[5 empty] | 2 | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.b-03 |  | 0
[7 empty] | ukotvení ocelové konstrukce |  | 0
[7 empty] | 2 *3 |  | 6
[5 empty] | 3 | 953965134 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm | kus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - napojení nových věnců na stávající (odhad) |  | 0
[7 empty] | 0,10 *8 |  | 0.8
[7 empty] | 2.np dtto |  | 0
[7 empty] | 0,10 *8 |  | 0.8
[7 empty] | 0096: Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 977312111 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm | m | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - příprava pro kotevní plech pro ocelové schodiště |  | 0
[7 empty] | 0,30*4 *3 |  | 3.6
[5 empty] | 2 | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 14.072 | 0 | 14.072 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 - odstrnění střešních vrstev pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | (0,236+6,80)*2 |  | 14.072
[5 empty] | 3 | 967042719 | Odsekání podlah z betonu plošné tl do 100 mm | m2 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - příprava pro kotevní plech pro ocelové schodiště |  | 0
[7 empty] | 0,30*0,30 *3 |  | 0.27
[5 empty] | 4 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - v místě posílení stáv.sloupku (m.č.1.26) |  | 0
[7 empty] | 2,80*0,35 |  | 0.98
[5 empty] | 5 | 965022901 | Vybourání podlahových vrstev na úroveň hydroizolace | m2 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0
[7 empty] | 1.np - pro zesílení stáv.sloupu |  | 0
[7 empty] | 0,30*0,30 |  | 0.09
[5 empty] | 6 | 962032641 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC | m3 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | 1,20*0,45*1,50 |  | 0.81
[5 empty] | 7 | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | ubourání atiky |  | 0
[7 empty] | 0,175*0,45*6,40 |  | 0.504
[5 empty] | 8 | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 3.2096 | 0 | 3.2096 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 - odstrnění střešních vrstev pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | 2x - asf.pás + separ.folie |  | 0
[7 empty] | 0,236*6,80 *2 |  | 3.2096
[5 empty] | 9 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 46.91 | 0 | 46.91 | 0 | 0
[7 empty] | odstranění střešních vrstev ze stávající střechy - viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | 6,40*6,40+2,20*2,95-0,45*1,20 |  | 46.91
[5 empty] | 10 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.8017 | 0 | 4.8017 | 0 | 0
[7 empty] | odstranění střešních vrstev ze stávající střechy - viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | (6,40*6,40+2,20*2,95-0,45*1,20) *0,10 |  | 4.691
[7 empty] | = |  | 4.691
[7 empty] | viz v.č.2.2 - odstrnění střešních vrstev pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | 0,236*6,80 *0,069 |  | 0.11073
[7 empty] | = |  | 0.11073
[5 empty] | 11 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 4.802 | 0 | 4.802 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 4.691 | 0 | 4.691 | 0 | 0
[7 empty] | odstranění střešních vrstev ze stávající střechy - viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | (6,40*6,40+2,20*2,95-0,45*1,20) *0,10 |  | 4.691
[5 empty] | 13 | 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 1.6048 | 0 | 1.6048 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 - odstrnění střešních vrstev pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | 0,236*6,80 |  | 1.6048
[5 empty] | 14 | 977900901 | Vyříznutí a odstranění trapézového plechu - kompletní provedení | m2 | 1.6048 | 0 | 1.6048 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 - odstrnění střešních vrstev pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | 0,236*6,80 |  | 1.6048
[5 empty] | 15 | 767996901 | Demontáž stávajícího žebříku - kompletní provedení | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | 349000999 | Řezání stěnových panelů Kingspan tl do 200 mm - vč.odstranění | m | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0
[7 empty] | viz v.č.2.2 |  | 0
[7 empty] | (1,50+0,60)*2 *3 |  | 12.6
[7 empty] | (1,15+2,10)*2 |  | 6.5
[5 empty] | 17 | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
[7 empty] | pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | 14 |  | 14
[7 empty] | = |  | 14
[5 empty] | 18 | 973031334 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | = |  | 1
[5 empty] | 19 | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | pro osazení ocel.nosníků |  | 0
[7 empty] | v.č.b-02 |  | 0
[7 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | = |  | 1
[5 empty] | 20 | 973028141 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm | m | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np - styk nového zdiva tl.250mm a stávajícího zdiva |  | 0
[7 empty] | 3,35 |  | 3.35
[5 empty] | 21 | 973028151 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm | m | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np - styk nového zdiva tl.375mm a stávajícího zdiva |  | 0
[7 empty] | 3,35 |  | 3.35
[5 empty] | 22 | 985112199 | Úprava horní hrany soklu pro osazení zdiva | m2 | 21.5625 | 0 | 21.5625 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np - pod zdivo Ytong |  | 0
[7 empty] | 0,75*(13,85+9,30) |  | 17.3625
[7 empty] | 0,25*(2,15+3,20+11,45) |  | 4.2
[7 empty] | = |  | 21.5625
[5 empty] | 23 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 21.5677 | 0 | 21.5677 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 129.408 | 0 | 129.408 | 0 | 0
[7 empty] | celkem 60m |  | 0
[7 empty] | 21,568 *6 |  | 129.408
[5 empty] | 25 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 21.5677 | 0 | 21.5677 | 0 | 0
[5 empty] | 26 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 409.792 | 0 | 409.792 | 0 | 0
[7 empty] | uvažováno 20 km celkem |  | 0
[7 empty] | 21,568 *19 |  | 409.792
[5 empty] | 27 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 21.568 | 0 | 21.568 | 0 | 0
[7 empty] | 099.: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 91.136 | 0 | 91.136 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 91.136 | 0 | 91.136 | 0 | 0
[7 empty] | 711.: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[5 empty] | 2 | 11163150 | Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg | t | 0.029614 | 0 | 0.029614 | 0 | 0
[7 empty] | 84,61 *0,35/1000 |  | 0.029614
[5 empty] | 3 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 18.61 | 0 | 18.61 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | (5,67+1,97*2+9,00) |  | 18.61
[5 empty] | 4 | 62852298 | Pás asfaltovaný modifikovaný Glastek 40 Special Mineral - dodávka | m2 | 135 | 15 | 155.25 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.07; 66,00 |  | 66
[5 empty] | 6 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 101.532 | 0 | 101.532 | 0 | 0
[7 empty] | místnosti 2.np (2.03-2.07) |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[7 empty] | = |  | 84.61
[7 empty] | 20% na vytažení na stěny |  | 0
[7 empty] | 84,61 *0,2 |  | 16.922
[7 empty] | = |  | 16.922
[5 empty] | 7 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 998711292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 713.: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[5 empty] | 2 | 28376631 | Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T tl.20mm - dodávka | m2 | 66 | 5 | 69.3 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 66,00 |  | 66
[5 empty] | 3 | 28376437 | Deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl.20 mm - dodávka | m2 | 18.61 | 5 | 19.5405 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | (5,67+1,97*2+9,00) |  | 18.61
[5 empty] | 4 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 61.98 | 0 | 61.98 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | (1,80+2,38)*2 |  | 8.36
[7 empty] | (1,80+0,90)*4 |  | 10.8
[7 empty] | (2,15+4,10)*2 |  | 12.5
[7 empty] | (11,90+2,66+0,60)*2 |  | 30.32
[5 empty] | 5 | 59030681 | Pásek okrajový Ethafoam š. 100 tl. 5 mm | m | 61.98 | 15 | 71.277 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[5 empty] | 7 | 28323150 | Fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 | 84.61 | 20 | 101.532 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 713141999 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - mezi vazníky | m2 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0
[7 empty] | střecha - 2 vrstvy |  | 0
[7 empty] | (14,00*6,00+2,50*3,00) *2 |  | 183
[5 empty] | 9 | 63150949 | Pás tepelně izolační z miner.vláken tl.100 mm - dodávka | m2 | 91.5 | 5 | 96.075 | 0 | 0
[7 empty] | střecha |  | 0
[7 empty] | (14,00*6,00+2,50*3,00) |  | 91.5
[5 empty] | 10 | 63150951 | Pás tepelně izolační z miner.vláken tl.130 mm - dodávka | m2 | 91.5 | 5 | 96.075 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 91.5 | 0 | 91.5 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | 28329312 | Fólie Guttafol 110 difúzní (1,5 x 50 m) - dodávka | m2 | 91.5 | 15 | 105.225 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 58.71 | 0 | 58.71 | 0 | 0
[7 empty] | obvodová stěna S1 |  | 0
[7 empty] | 3,70*(11,45+3,00+2,80) |  | 63.825
[7 empty] | odpočet otvorů |  | 0
[7 empty] | -(1,50*0,60*3+1,15*2,10) |  | -5.115
[7 empty] | = |  | 58.71
[5 empty] | 14 | 28375935 | Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm | m2 | 58.71 | 5 | 61.6455 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7620: Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 96 | 0 | 96 | 0 | 0
[7 empty] | viz KROV - VÝPIS OCELI |  | 0
[7 empty] | 96 |  | 96
[7 empty] | = |  | 96
[5 empty] | 2 | 54899001 | Kování tesařské spojovací úhelník L 95x80x3,0 - 80 mm - dodávka | kus | 96 | 0 | 96 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 762085111 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm | kus | 48 | 0 | 48 | 0 | 0
[7 empty] | viz KROV - VÝPIS OCELI |  | 0
[7 empty] | 48 |  | 48
[7 empty] | = |  | 48
[5 empty] | 4 | 54899002 | Kování tesařské svorník M12x130mm - dodávka | kus | 48 | 0 | 48 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 953961113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 96 | 0 | 96 | 0 | 0
[7 empty] | viz KROV - VÝPIS OCELI |  | 0
[7 empty] | 96 |  | 96
[7 empty] | = |  | 96
[5 empty] | 6 | 953965123 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm | kus | 96 | 0 | 96 | 0 | 0
[7 empty] | viz KROV - VÝPIS OCELI |  | 0
[7 empty] | 96 |  | 96
[7 empty] | = |  | 96
[5 empty] | 7 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 762900901 | Sbíjený vazník o rozpětí 8955mm - kompletní provedení vč.ztužidel a ochranných nátěrů | kus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 762900902 | Sbíjený vazník o rozpětí 5985mm - kompletní provedení vč.ztužidel a ochranných nátěrů | kus | 19 | 0 | 19 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 762341123 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 16 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 91.5 | 0 | 91.5 | 0 | 0
[7 empty] | střecha |  | 0
[7 empty] | 14,00*6,00+2,50*3,00 |  | 91.5
[5 empty] | 4 | 762341124 | Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 91.5 | 0 | 91.5 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 7.4445 | 0 | 7.4445 | 0 | 0
[7 empty] | sbíjené vazníky; 5,34 |  | 5.34
[7 empty] | Cetris; 91,50 *0,023 |  | 2.1045
[5 empty] | 6 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 762420019 | Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných - obložení ocelového překladu v m.č.2.07 | m2 | 4.795 | 0 | 4.795 | 0 | 0
[7 empty] | 2.np - m.č.2.07 |  | 0
[7 empty] | 0,25*6,80 |  | 1.7
[7 empty] | 0,15*6,80 |  | 1.02
[7 empty] | 0,25*(1,50*2+1,15) *2 |  | 2.075
[5 empty] | 2 | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 4.795 | 0 | 4.795 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 998762294 | Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | místnosti 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[5 empty] | 2 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18.61 | 0 | 18.61 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.03 až 2.06 |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00 |  | 18.61
[5 empty] | 3 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | místnosti 2.np |  | 0
[7 empty] | 5,67+1,97*2+9,00+66,00 |  | 84.61
[5 empty] | 5 | 28329274 | Folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110 g/m2 | m2 | 84.61 | 15 | 97.3015 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | 998763491 | Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 764.: Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | X20 | Oplechování okenního otvoru, lakovaný pozink, r.š.340, d.3,5m - popis viz Tabulka PSV | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | X21 | Oplechování dveřního otvoru, lakovaný pozink, r.š.140, d.5,5m - popis viz Tabulka PSV | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | 998764292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 766663915 | Oprava dveřních křídel seříznutí křídla | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | dveře D1; 2 |  | 2
[5 empty] | 2 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7669: Výplně otvorů | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | D01 | Dveře vnitřní laminátové, voděodolné, 700x1970, vč.zárubně a kování - popis viz tabulka Dveře | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | D02 | Dveře vnější AL, 900x2100, EW15DP3C, vč.zárubně, samozavírače a kování - popis viz tabulka Dveře | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | D03 | Dveře vnitřní laminátové, 900x2100, vč.zárubně, samozavírače a kování - popis viz tabulka Dveře | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | D04 | Dveře vnější AL, 1000x1970, vč.zárubně, samozavírače a kování - popis viz tabulka Dveře | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | D05 | Dveře vnitřní laminátové, 900x2100, vč.zárubně, samozavírače a kování - popis viz tabulka Dveře | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | O01 | Plastové okno, 2-křídlové, 1500x600, vč.kování - popis viz tabulka Okna | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 767.: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | X01 | Šikmé zábradlí na schodišti - popis viz Tabulky PSV - obsaženo v kapitole Ocelové konstrukce | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | X02 | Vodorovné zábradlí na schodišti - popis viz Tabulky PSV - obsaženo v kapitole Ocelové konstrukce | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | X03 | Ocelové schodiště - popis viz Tabulky PSV - obsaženo v kapitole Ocelové konstrukce | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | X04 | Ocelový žebřík - repase - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | X05 | Závěsná konstrukce pro zavěšení VZT jednotky - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | X06 | Nerezová dvířka ZTI s rámem, 150x250 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | X07 | Zástěna proti ostřiku u sprchy, 2200x700 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | X08 | Hokejová lavička, v.185cm, d.800mm - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 24 | 0 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | X09 | Hokejová lavička, v.185cm, d.1000mm - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | X10 | Překlad Ytong NOP 250-1500 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení - obsaženo v kapitole Zdi podpěrné a volné | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | X11 | Překlad Ytong NOP 250-2250 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení - obsaženo v kapitole Zdi podpěrné a volné | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | X12 | Hasicí přístroj práškový 6kg - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | X13 | Konstrukce pro sušení hokejové výstroje, 2000x1000 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | X14 | Žár.zink profil 120x120x5 s kotev.deskami, d.9000mm - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | X15 | Nerezová dvířka ZTI s rámem, 150x250 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | X16 | Plastová dvířka ZTI s rámem, 150x250 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | X17 | Překlad Ytong NOP 375-1500 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení - obsaženo v kapitole Zdi podpěrné a volné | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | X18 | Neobsazeno | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | X19 | Překlad Ytong NOP 125-1500 - popis viz Tabulky PSV - kompletní provedení - obsaženo v kapitole Zdi podpěrné a volné (překlady Porotherm) | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 771.: Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.06; 0,05+0,10+0,20+0,40 |  | 0.75
[5 empty] | 2 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.03; 5,67 |  | 5.67
[7 empty] | m.č.2.04; 1,97 |  | 1.97
[7 empty] | m.č.2.05; 1,97 |  | 1.97
[7 empty] | m.č.2.06; 9,00 |  | 9
[7 empty] | m.č.2.07; 66,00 |  | 66
[5 empty] | 3 | 59761199 | Dlažba keramická protiskluzná - dodávka | m2 | 84.685 | 10 | 93.1535 | 0 | 0
[7 empty] | podlahy; 84,61 |  | 84.61
[7 empty] | sokl; 0,75 *0,10 |  | 0.075
[5 empty] | 4 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné | kus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0
[7 empty] | 1,97 *2 |  | 3.94
[5 empty] | 7 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 776.: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 776361111 | Montáž podlahovin z pryže na stupnice šířky do 300 mm | m | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0
[7 empty] | stupnice rampy |  | 0
[7 empty] | 1,20 *16 |  | 19.2
[5 empty] | 2 | 776411000 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, | m | 33.38 | 0 | 33.38 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.03; (1,80+2,38)*2-0,90*2-0,70 |  | 5.86
[7 empty] | m.č.2.07; (11,90+2,66+0,60)*2-0,90*2-1,00 |  | 27.52
[5 empty] | 3 | 776512000 | Lepení čtverců povlakových podlah pryžových | m2 | 79.97 | 0 | 79.97 | 0 | 0
[7 empty] | m.č.2.02; 8,30 |  | 8.3
[7 empty] | m.č.2.03; 5,67 |  | 5.67
[7 empty] | m.č.2.07; 66,00 |  | 66
[5 empty] | 4 | 27245999 | Deska recyklovaná pryž tl. 10 mm - dodávka | m2 | 89.068 | 15 | 102.4282 | 0 | 0
[7 empty] | stupnice; 19,20*0,30 |  | 5.76
[7 empty] | podlahy; 79,97 |  | 79.97
[7 empty] | sokl; 33,38 *0,10 |  | 3.338
[5 empty] | 5 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | 998776292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 781.: Obklady keramické | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - vč.lišt | m2 | 40.541 | 0 | 40.541 |  | 0
[7 empty] | 2.np |  | 0
[7 empty] | m.č.2.04; 2,20*(1,80+0,90)*2-0,70*1,97 |  | 10.501
[7 empty] | m.č.2.05; 1,50*(1,80+0,90)*2-0,70*1,50 |  | 7.05
[7 empty] | m.č.2.06; 2,20*(0,40+2,80+2,20+4,10+0,95) |  | 22.99
[7 empty] | = |  | 40.541
[5 empty] | 2 | 59761099 | Obkládačky keramické - dodávka | m2 | 40.541 | 10 | 44.5951 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4 | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 783221113 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email | m2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
[7 empty] | nátěr zárubní (počítáno: 1-křídlé 1,50 m2, 2-křídlé 2,50 m2) |  | 0
[7 empty] | D1; 1,50 *2 |  | 3
[7 empty] | D3; 1,50 |  | 1.5
[7 empty] | D5; 1,50 |  | 1.5
[7 empty] | 784.: Malby | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 784900901 | Malba omítek stěn a stropů | m2 | 180.708 | 0 | 180.708 | 0 | 0
[7 empty] | viz omítky; 180,708 |  | 180.708
[5 empty] | 2 | 784900903 | Malba SDK konstrukcí | m2 | 84.61 | 0 | 84.61 | 0 | 0
[7 empty] | viz SDK podhledy; 84,61 |  | 84.61
[7 empty] | TZ1.: Stavební instalace | [5 empty] | 0
[5 empty] | 1 | TZ 01 | Zdravotně technické instalace - viz položkový rozpočet | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | TZ 02 | Vytápění - viz položkový rozpočet | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | TZ 03 | Vzduchotechnika - viz položkový rozpočet | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | TZ 04 | Elektroinstalace - viz položkový rozpočet | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | TZ 100 | Stavební přípomoce pro instalace | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
Šatny Varnsdorf
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky
|  | druh | počet | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
Zdravotní technika
Kanalizace
1. | Potrubí KG Ø125 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kolena-KGB |  |  |  |  | 0 | 0
| KGB 45° Ø 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| KGB 87° 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Odbočka KGEA |  |  |  |  | 0 | 0
| KGEA 150/125/45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Redukce KGR |  |  |  |  | 0 | 0
| KGR 100/125 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | HT-odpadní potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
| HT Ø 40 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| HT Ø 50 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HT Ø 75 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| HT Ø 110 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kolena - HTB |  |  |  |  | 0 | 0
| HTB 45° Ø 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTB 45° Ø 75 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTB 87° Ø 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTB 87° Ø 50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTB 87° Ø 75 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTB 87° Ø 110 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Odbočky HTEA |  |  |  |  | 0 | 0
| HTEA 75/75 45° | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| HTEA 110/50 45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTEA 110/75 45° | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTEA 110/110 45° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Redukce - HTR |  |  |  |  | 0 | 0
| HTR 40/50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTR 50/75 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTR 50/100 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTR 75/100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| HTR 100/125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Čistící kus - HTRE |  |  |  |  | 0 | 0
| HTRE Ø110 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Přivzdušňovací ventil HL 900NECO DN 100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kanalizace celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařizovací předměty
konečný výběr zařizovacích předmětů je v pravomoci investora
1. | Umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Závěsné wc | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Závěsný prvek pro wc (např. KOMBIFIX, fi. Geberit ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pneumatické tlačítko pro splachování - komplet (např. fi. Geberit) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Keramická výlevka s mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Umyvadlový sifon DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Výlevkový sifon DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sprchový žlab z nerez. oceli, montáž do plochy , staveb. Výška 110 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| délka 800mm, např. HL50F.0/80 |  |  |  |  | 0 | 0
9. | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 138 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Vnitřní vodovod
1. | Rozvod studené vody polypropylén -PN16
| Ø20 (DN15) | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø25 (DN20) | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø32 (DN25) | m | 26 | 0 |  | 0
2. | Rozvod teplé vody a cirkulace polypropylén -PN20 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ø20 (DN15) | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø25 (DN20) | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Návleková izolace-studená voda (např. Mirelon) |  |  |  |  | 0 | 0
| Ø20 tl. 13mm | m | 6 |  |  | 0 | 0
| Ø25 tl. 13mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Návleková izolace-teplá voda a cirkulace (např. Mirelon) |  |  |  |  | 0 | 0
| Ø20 tl. 20mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
| Ø25 tl. 20mm | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatury závitové-nástěnky K247 pro baterii 1/2" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proplach a desinfekce potrubí | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Armatúry |  |  |  |  | 0 | 0
| Kulový kohout DN 25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtrball 25 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rohový ventil DN 15 | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupinový termoskopický ventil do šachty 3/4", 45l/min, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| např. RADA 222 DK |  |  |  |  | 0 | 0
6. | Baterie |  |  |  |  | 0 | 0
| konečný výběr zařizovacích předmětů je v pravomoci investora |  |  |  |  | 0 | 0
| Umyvadlová stojánková samouzavírací baterie – antivandal | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| (např. PRESTO 4000 CS) |  |  |  |  | 0 | 0
| Výlevková nástěnná páková baterie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sprchový tlačný samouzavírací ventil na smíchanou vodu do zdi, 6l/min, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| antivandal (např. PRESTO 50B s krycí nerez. deskou) |  |  |  |  | 0 | 0
| Sprchová tlačná samouzavírací směšovací baterie do zdi, 6l/min, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| antivandal (např. PRESTO ALPA BC s krycí nerez. deskou) |  |  |  |  | 0 | 0
| Pevná nástěnná sprchová hlavice vandaluvzdorná, 6l/min | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| (např. RADA VR 105) |  |  |  |  | 0 | 0
| Vnitřní vodovod- celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Kanalizace celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0
| Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0
| ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0

## ÚT
Rozpočet - Šatna Varnsdorf
|  |  | měrné jednotky |  | cena dod | montáž | dodávka celkem | montáž celkem | celkem
1. |  | Potrubí měděné
| 733 22-1202 | Potrubí Ø 15x1 | m | 65 | 0 | 0 | 0
| 20-9113 | zhotovení přípojky DN 15 | ks | 8 | 0 |  | 0
| 733 29-1102 | Zkouška těsnosti potrubí měděného do Ø 35x1,5 | m | 65 | 0 |  | 0
| 23-1111 | Kompenzátor U 560 x 280 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 998 73-3102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.028 | 0 |  | 0
| 998 73-3181 | přesun bez mechanizace | t | 0.028 | 0 |  | 0
|  | potrubí celkem |  |  |  |  | 0
2. |  | Armatury
| 734 29-1123 | kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 2 | 0 |  | 0
| 29-2713 | kulový kohout DN 15 | ks | 2 | 0 |  | 0
|  | Termostatická hlavice proti odcizení | ks | 6 | 0 |  | 0
| 734 26-1333 | Šroubení Vekolux rohové DN 15 | ks | 6 | 0 |  | 0
| 734 20-9113 | Montáž armatur se dvěma závity | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 73-4102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.01 | 0 |  | 0
| 998 73-4181 | přesun bez mechanizace | t | 0.01 | 0 |  | 0
|  | Armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
3. |  | Otopná tělesa |  |  | 0
| 735 15-2273 | 11-060070-6 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 735 15-2476 | 21-060090-6 | ks | 1 | 0 |  | 0
| 735 15-2493 | 21-090060-6 | ks | 4 | 0 |  | 0
| 735 15-9110 | Montáž otopných těles jednořadých | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 15-9210 | Montáž otopných těles dvouřadých | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 73-5102 | přesun hmot od 6m do 12m | t | 0.3 | 0 |  | 0
| 998 73-5181 | přesun bez mechanizace | t | 0.3 | 0 |  | 0
|  | Otopná tělesa celkem |  |  |  |  | 0 | 0
4. |  | Izolace | m |  | 0 | 0
|  | Tubex Ø15/9 | m | 65 | 0 |  | 0
| 713 46-3311 | Montáž izolace do DN 50 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 71-3202 | Přesun hmot | t | 0.01 | 0 |  | 0
|  | Izolace celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Dodávka ÚT celkem |  |  |  |  | 0
|  | Montáž ÚT celkem | [5 empty] | 0
|  | Dopravné | % |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VZT
Šatny Varnsdorf- vzduchotechnika
|  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  |  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem mont | (t) | VZT celkem
Zařízení č.1 - Větrání šatny-přívod
1.1. |  | Vzduchotechnická jednotka , s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodui , s elektrickým ohřívačem , |  |  |  |  | 0 | 0
|  | přívodním a odvodním ventilátorem, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 800mᶟ/h, externí tlak 300Pa, , N=0,385kW,2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 990mᶟ/h, externí tlak 300Pa, , N=0,385kW,2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vestavěný el. ohřívač 1,7kW, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
1.2. | 735 31-1092 | Vyústka přívodní 425 x 325 do čtyřhranného potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | 751 34-4113 | Tlumič hluku kruhový 250/600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 751 34-4121 | Tlumič hluku 450x250/1000, REA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 751 32-2011 | Talířový ventil přívodní 160 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. |  | neobsazeno |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7. |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
1.8. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 5 | 0 |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.9. | 751 58-1313 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,07 do 0,13m² | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9. | 751 51-0042 | TR Ø 160 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | 751 51-0042 | TR Ø 200 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | 751 51-0032 | TR Ø 250 | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | 751 51-4778 | PRO 200 - 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | 751 51-4779 | PRO 250 - 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | 751 51-4778 | Koncový kryt vnitřní 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | 751 51-4888 | OBJ90°250-250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | 751 51-4889 | OBJ90°160-160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | 751 51-4889 | OBJ90°200-160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | 751 51-4888 | OBJ90°250-160 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.60mm , EI 60 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 | 0 |  | 0 | 0
1.21. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. |  | Zařízení č.1 - Větrání šatny-přívod-celkem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Zařízení č.2 - Větrání šatny-odvod |  |  | 0
2.1. | 735 31-1091 | Vyústka odvodní 425 x 325 do čtyřhranného potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.2. | 751 34-4121 | Tlumič hluku kruhový 250/600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.3. | 751 34-4121 | Tlumič hluku 450x250/1000, REA | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.4. | 751 32-2011 | Talířový ventil přívodní 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | 751 32-2011 | Talířový ventil přívodní 160 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8. | 751 51-0017 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 4 | 0 |  | 0 | 0
| 751 51-1025 | DTTO montáž | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 751 58-1318 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,07 do 0,13m² | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9. | 751 51-0042 | TR Ø 125 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | 751 51-0042 | TR Ø 200 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | 751 51-0032 | TR Ø 250 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | 751 51-4778 | Koncový kryt vnitřní 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. |  | Koncový kryt vnitřní 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | 751 51-4482 | PRO 200 - 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | 751 51-4779 | PRO 250 - 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | 751 51-4889 | OBJ90°125-125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | 751 51-4889 | OBJ90°200-160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | 751 51-4888 | OBJ90°250-160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | 751 51-4888 | OBJ90°250-250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | 751 51-4178 | OS 30°250 | ks | 2 | 0 |  | 0 | 0
2.21. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.60mm , EI 60 | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 | 0 |  | 0 | 0
2.24. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - Větrání šatny-odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnika dodávka |  |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika montáž | [5 empty] | 0
|  | Přesun hmot | % |  |  |  | 0
|  | Dopravné | % |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Uvedení do provozu a zaučení obsluhy | hod. | 10 |  | 0 |  | 0

## rek ELE
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 19.027 | ZS Varnsdorf
| Objekt: |  | 01 | Provozní zázemí, vestavba šatny
312 | Rozpočet: |  | 01 | projektový rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jiří Toman
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 23.4 |  | 143.78 |  | 167.18
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 8.8 |  | 8.8
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 23.4 |  | 152.58 |  | 175.98
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15% |  | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15% | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21% | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21% | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0.51 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 175.98 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0.51 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 175.98 | 36.96 | 212.94 | 100
2 | 01 | šatna |  |  | 0 | 175.98 | 36.96 | 212.94 | 100
3 | 01 | projektový rozpočet |  |  | 0 | 175.98 | 36.96 | 212.94 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 175.98 | 36.96 | 212.94 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| A.1 | EPS |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| A.2 | Nouzové osvětlení |  |  | MON | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## ELE
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19.027 | ZS Varnsdorf | [29 empty] | STA
O: | 01 | Provozní zázemí, vestavba šatny | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | projektový rozpočet | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.91 | [10 empty] | DIL
1 |  | Svítidlo MODUS KMC 236, 2x36W, PMMA, 4698lm | kpl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 11/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
2 |  | Svítidlo TREVOS Prima 235 AC ET5 2x35W, T5, EVG, 6703lm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 11/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
3 |  | Svítidlo stropní, žárovkové Osmont TITAN IN-12KN32 / PC0360W | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 11/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
4 |  | Kabelový žlab CABLOFIL , drátěný + příchytky na strop | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 |  | KNX modul BE/S8.20.4.1 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
6 |  | Přístroj ovládače zapínacího 3559-A91345 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
7 |  | Rámeček jednonásobný, bílá 3901A-B10 B | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
8 |  | Kryt spínače jednoduchý, bílá 3558A-A651 B | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
9 |  | Zásuvka dvojnásobná s clonkami a natočenou dutinou, bílá 5513A-C02357 B | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
10 | 210010311 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1413 | 2.12 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |  | 0 | POL1_
11 |  | Ovladač v plast.skříni 1tlač., bílý XAL-D102 IP66 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
12 | 210860221 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0905 | 18.1 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 |  | 0 | POL1_
13 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 14 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | POL1_
14 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 9.1 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |  | 0 | POL1_
15 | 210800115 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 0.7 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | POL1_
16 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči+zapojení vodičů do 2,5mm2 | kpl | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0505 | 13.13 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 |  | 0 | POL1_
17 |  | Krabicová rozvodka IP67 6455-11P/2 SIVA 5P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
18 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdi cihelné pro vodiče 3x10 cm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.643 | 16.08 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 |  | 0 | POL1_
19 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdi cihelné pro vodiče 3x3 cm | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.492 | 36.9 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 |  | 0 | POL1_
20 | 220260020 | Krabice KU68 ve zdi, vysekání lůžka | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0
21 | 210800568 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.158 | 4.74 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |  | 0 | POL1_
22 |  | Svorka uzemňovací ZSA16 s CU páskem | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.158 | 3.47 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |  | 0 | POL1_
23 | 210120803 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A, s nadproud. ochranou BO618516 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | POL1_
24 |  | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, BM017116 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
25 |  | Jistič do 80 A 1pól. charakteristika B, BM018110 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
26 | 210192571 | Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2 | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.04217 | 1.27 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |  | 0 | POL1_
27 | 34572309 | Pásky stahovací SP 360 x 4,5 | 100 ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
28 | 222293001 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05333 | 0.8 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | POL1_
29 | 222300441 | Ukončení kabelu v rozvaděči | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.16 | 17.4 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 | POL1_
30 | 222301801 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.7075 | 0.71 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  | 0 | POL1_
Díl: | A.1 | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5649.57 | [10 empty] | DIL
31 |  | Tlačítkový hlásič - vnitřní KAC CP820 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 24.55 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 |  | 0 | POL1_
32 |  | Multisenzorový hlásič + zásuvka s izolátorem 801PH + 801IB | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 13.277 | 39.83 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.83 |  | 0 | POL1_
33 |  | Doprogramování a nastavení nových prvků do stávající ústředny EPS | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 14.277 | 14.28 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.28 |  | 0 | POL1_
34 |  | Kabel JE-H(St)H FE180/E60 1x2x0,8 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 14.277 | 1142.16 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.16 |  | 0 | POL1_
35 |  | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 16 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 15.277 | 611.08 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.08 |  | 0 | POL1_
36 |  | Příchytka, 1 upevňovací bod, hmoždinka + vrut, příchytka plastová | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 16.277 | 488.31 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.31 |  | 0 | POL1_
37 | 222300441 | Ukončení kabelu v rozvaděči | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.98924 | 0.99 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 0 | POL1_
38 | 222301801 | Závěrečné práce v rozvaděči | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 0.13 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | POL1_
Díl: | A.2 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3329.25 | [10 empty] | DIL
39 | N1 | Nouzové svítidlo s modulem LOGICA LG 8W SA1-3N + piktogram 3287-BS | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 36.83 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 |  | 0 | POL1_
40 | N | Antipanické svítidlo s modulem LOGICA - ELETT 935 2LG 14-80SA | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 49.11 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.11 |  | 0 | POL1_
41 | EN2 | Svítidlo s nouzovým modulem LOGICA - ELETT 935 2LG 14-80SA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 10.277 | 20.55 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 |  | 0 | POL1_
42 | EM1 | LED svítidlo s nouzovým modulem Beghelli | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 11.277 | 22.55 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55 |  | 0 | POL1_
43 | EM2 | LED svítidlo s nouzovým modulem Beghelli, venkovní provedení | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 24.55 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.55 |  | 0 | POL1_
44 |  | Doprogramování a nastavení nových svítidel do stávajícího systému NO | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 14.277 | 14.28 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.28 |  | 0 | POL1_
45 | 34111715104 | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5 x 1,5 mm2 se zvýšenou odolností proti šíření plamene | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 1104.93 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.93 |  | 0 | POL1_
46 |  | Kabel JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 13.277 | 1194.93 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.93 |  | 0 | POL1_
47 |  | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 16 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 491.08 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.08 |  | 0 | POL1_
48 |  | Příchytka, 1 upevňovací bod, hmoždinka + vrut, příchytka plastová | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 12.277 | 368.31 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.31 |  | 0 | POL1_
49 | 222300441 | Ukončení kabelu v rozvaděči | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.98924 | 0.99 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 0 | POL1_
50 | 222301801 | Závěrečné práce v rozvaděči | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 0.13 |  | Práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |  | 0 | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.01 | [10 empty] | DIL
51 | 110 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Montážní přirážka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL9_
52 | 120 | Přesun do zóny individualní | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Montážní přirážka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL9_
53 | 005121 | Zřízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1 | 1 |  | Montážní přirážka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | POL9_
54 | 202 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2 | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0062 | 0.01 |  | Montážní přirážka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | POL9_
55 | 010 | Nespecifikované náklady | Kč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | OPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL13_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | DIL
56 | 00523 R | Zkoušky a revize, vč. vydání revizní zprávy | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_2
57 |  | Doplnění aplikačního programu systému KNX | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 1 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | POL99_3
58 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_2
59 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL99_2
[30 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu