## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {aeb8d3f2-5dbe-43bc-9e50-b77030f8c21f}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | 4102019 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice Varnsdorf - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p.p.č. 42 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 7. 12. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00261718 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Varnsdorf | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00261718 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 63756943 | [14 empty] | False
|  |  | Tomáš Behina | [12 empty] | DIČ: |  | 206-7409282793 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 63756943 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Tomáš Behina | [12 empty] | DIČ: |  | 206-7409282793 | [14 empty] | True
Poznámka:
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 4102019
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice Varnsdorf - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p.p.č. 42
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 7. 12. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Varnsdorf | [6 empty] | Projektant: |  | Tomáš Behina |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Tomáš Behina
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 895.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {aeb8d3f2-5dbe-43bc-9e50-b77030f8c21f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D1.4 |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 895.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5a51328c-7a16-4c21-b4e4-0f6b9665f859} | {aeb8d3f2-5dbe-43bc-9e50-b77030f8c21f} | 2

## D1.4 - Elektroinstalace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5a51328c-7a16-4c21-b4e4-0f6b9665f859}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Varnsdorf - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p.p.č. 42
Objekt:
D1.4 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 7. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261718
|  | Město Varnsdorf |  |  |  | DIČ: | CZ00261718
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 63756943
|  | Tomáš Behina |  |  |  | DIČ: | 206-7409282793
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 63756943
|  | Tomáš Behina |  |  |  | DIČ: | 206-7409282793
Poznámka:
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Varnsdorf - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p.p.č. 42
Objekt:
D1.4 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Varnsdorf |  |  | Projektant: | Tomáš Behina
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Behina
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Varnsdorf - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p.p.č. 42
Objekt:
D1.4 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 7. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Varnsdorf |  |  | Projektant: | Tomáš Behina
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Behina
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 895.0574 |  | 56.5372 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 337.463 |  | 0.12 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 3.798 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | M | K002m | Elektroměrový rozvaděč - sestava dvou rozvaděčových skříní, 1x TERMOSET, IP44/20, Š-470+470 x V-1230 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM, HL. JISTIČ NSX250B NASTAVEN NA 180A, ZAPLOMB., CEJCH. TRAFA 200/5 5VA 0,5s, PŘÍVOD A VÝVOD TŘMEN 10-240mm. 1x rozvaděč TERMOSET, IP44/20, Š-470+620 x V-1230 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM, HL. JISTIČ NSX400F NASTAVEN NA 315A, ZAPLOMB., CEJCH. TRAFA 300/5 5VA 0,5s, PŘÍVOD NA SADU JISTIČE 2x35-240mm A VÝVOD TŘMEN 2x70-240mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | 210801323 | Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 240 až 300 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 1575 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.148 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 399329634
4 | M | 11185002 | YY 240 černá | m | 1575 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 305683343
5 | K | 210801317 | Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 95 až 120 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 525 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1141997111
6 | M | 11185001 | YY 120 zž | m | 525 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1543986245
7 | K | 210812081 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.052 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
8 | M | DP440001512JCFN | CYKY 12J1,5 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.14 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
10 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.12 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.055 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
12 | K | 210100105 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 120mm2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.327 | 5.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
13 | K | 210100107 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 240mm2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.443 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | K | 210280355 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x185 až 240 mm2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.925 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
15 | K | 210280372 | Zkoušky kabelů ovládacích do 12 žil | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.363 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | K | 210280002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K | K028 | Úprava stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | K | K029 | Demontáž elektroměru | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 555.3344 |  | 55.5822 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 460010011 | Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném | km | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 5.812 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
20 | K | 460151083 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 3 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 3.698 | 351.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
21 | K | 460561083 | Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.009 | 95.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | K | 460421101 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.111 | 21.09 | 0.203 | 38.57 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
23 | K | 460500001 | Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel | m | 665 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.02 | 13.3 | 0.01435 | 9.5427 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
24 | K | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.025 | 14.25 | 9e-05 | 0.0513 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
25 | M | KD00000050 | Plát KD 300 (DEKAB 300/2) | m | 570 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
26 | K | 460650141 | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.226 | 6.78 | 0.0835 | 2.505 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1728763198
27 | K | 460650141-D | Demontáž - zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.226 | 6.78 | 0.0835 | 2.505 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1372619501
28 | K | 460520172 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.119 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
29 | M | 8595057655430 | Trubka oheb.06040 pr.40 750N HDPE m. | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
30 | M | 8595057629271 | Koncovka HDPE 05041 pr.40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
31 | K | 460520174 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.142 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
32 | M | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00069 | 0.1518 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
33 | K | 460080013 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.477 | 0.477 | 2.2563 | 2.2563 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.26 |  | 0.835 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | K023 | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
35 | M | 141R00 | Přirážka za podružný materiál | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
36 | K | AJ | Autojeřáb včetně přemístění | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.226 | 2.26 | 0.0835 | 0.835 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -578642393
37 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | 201R00 | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
41 | K | 202R00 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
42 | K | 00R00 | Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88