## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {e26a2b36-c5b7-4f68-a7fa-2cf0905d53b6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VEK_001a | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - změna 2019/I | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Varnsdorf č.p. 1726 | [8 empty] | Datum: |  | 21. 1. 2020 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VEK_001a
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - změna 2019/I
| Místo: | [6 empty] | Varnsdorf č.p. 1726 | [6 empty] | Datum: |  | 21. 1. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470 | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e26a2b36-c5b7-4f68-a7fa-2cf0905d53b6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 03 |  |  |  | SO01 - F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {cb2d09b5-4e18-4147-bf2e-4bd21d253ef7} | {e26a2b36-c5b7-4f68-a7fa-2cf0905d53b6} | 2

## 03 - SO01 - F.1.4.c Zaříz...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cb2d09b5-4e18-4147-bf2e-4bd21d253ef7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - změna 2019/I
Objekt:
03 - SO01 - F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Varnsdorf č.p. 1726 |  |  | Datum: | 21. 1. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470 |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - změna 2019/I
Objekt:
03 - SO01 - F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Varnsdorf č.p. 1726 |  |  | Datum: | 21. 1. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751-01 - Vzduchotechnika - zařízení č.1 – Kuchyň | [5 empty] | 0
| 751-02 - Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Občerstvení, přípravny | [5 empty] | 0
| 751-03 - Vzduchotechnika - zařízení č.3 – Hygienické zařízení | [5 empty] | 0
| 751-04 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Kotelna | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova - změna 2019/I
Objekt:
03 - SO01 - F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Varnsdorf č.p. 1726 |  |  | Datum: | 21. 1. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470 |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-01 | Vzduchotechnika - zařízení č.1 – Kuchyň |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751R00001 | Větrací jednotka rekuperační střešní, výkon 8000m3/h | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282980347
| PP |  | Větrací jednotka rekuperační střešní , deskový rekuperátor, filtry kaps. G4, ventilátory 8000m3/h přívod, 8000m3/h odvod, ex.tlaky 200/250Pa, 1řadý výparník, el.ohřev 9,9 kW, motory2x 5,2 kW/400V, regulátor včetně čidel, servomotorů na klapkách, zprovoznění jednotky technikem výrobce Ovladač pro regulaci jednotky umístěný v kuchyni, součástí dodávky větrací jednotky | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 751 72-1123 | Vnější jednotka, chladivo R410a,chladicí/topný výkon 22/27 kW,(vč. sady el. exp. ventilu) a komunikačního modulu 0-10V, vč.konzoly pod venkovní jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139024085
| PP |  | Vnější jednotka, chladivo R410a,chladicí/topný výkon 22/27 kW,(vč. sady el. exp. ventilu) a komunikačního modulu 0-10V, vč.konzoly pod venkovní jednotku | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 751R00002 | Potrubí chladiva Cu prům 12,7 až 25,4 mm, vč. tepelné izolace kaučukové | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790088086
| PP |  | Potrubí chladiva Cu prům 12,7 až 25,4 mm, vč. tepelné izolace kaučukové | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 751 34-4123 | Tlumič hluku buňkový 600x700-1000 (3x200/500/1000,2x200/300/1000 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534600987
| PP |  | Tlumič hluku buňkový 600x700-1000 (3x200/500/1000,2x200/300/1000 ) | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 751 34-4123.1 | Tlumič hluku buňkový 500x700-1000 (1x200/500/1000,1x500/500/1000 ) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103017162
| PP |  | Tlumič hluku buňkový 500x700-1000 (1x200/500/1000,1x500/500/1000 ) | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 751 51-4680 | Uzavírací klapka ruční průměr 225 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015775113
| PP |  | Uzavírací klapka ruční průměr 225 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 751 51-4613 | Uzavírací klapka ruční 315x250 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725908376
| PP |  | Uzavírací klapka ruční 315x250 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 751 51-4612 | Uzavírací klapka ruční 200x180 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191130582
| PP |  | Uzavírací klapka ruční 200x180 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 751 53-7032 | Flexo potrubí Aluflex 225 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609862816
| PP |  | Flexo potrubí Aluflex 225 | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 751 37-7048 | Větrací a osvětlovací strop uzavřený systém vč. LED osvětlení; celková předpokládaná plocha 40 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063416757
| PP |  | Větrací a osvětlovací strop uzavřený systém vč. LED osvětlení; celková předpokládaná plocha 40 m2 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 751 69-1111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový prvek | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451393740
| PP |  | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový prvek | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 751 51-0043 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 225 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014999922
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 225 mm | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540967300
| PP |  | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Viz. seznam potrubních dílů | [15 empty] | P | 2
14 | K | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,13 do 0,28m2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149164978
| PP |  | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,13 do 0,28m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Viz. seznam potrubních dílů | [15 empty] | P | 2
15 | K | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,28 do 0,50m2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042603963
| PP |  | Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech ČSN EN 1505, průřezu přes 0,28 do 0,50m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce:_x000D_ Viz. seznam potrubních dílů | [15 empty] | P | 2
| D | 751-02 | Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Občerstvení, přípravny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 751 12-2092 | Ventilátor potrubní radiální plastový, průměr 200 mm, Q = 700 m3/h/ 200Pa, motor 153W/230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2095366369
| PP |  | Ventilátor potrubní radiální plastový, průměr 200 mm, Q = 700 m3/h/ 200Pa, motor 153W/230V | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 751R00003 | Regulátor otáček ventilátoru tyristorový 1A/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074712083
| PP |  | Regulátor otáček ventilátoru tyristorový 1A/230V | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 751R00004 | Termostat prostorový rozsah teplot od +5 ˚C do +30 ˚C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169495271
| PP |  | Termostat prostorový rozsah teplot od +5 ˚C do +30 ˚C | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 751 12-2092.1 | Potrubní radiální ventilátor průměr 125 mm, Q = 250 m3/h/ 100Pa, motor 53W/230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540051683
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor průměr 125 mm, Q = 250 m3/h/ 100Pa, motor 53W/230V | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 751 37-7022 | Kuchyňská digestoř nástěnná 1500x1000x435 včetně osvětlení a 3x lamelový filtr 400x400 , hrdlo odvod průměr 180 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517116194
| PP |  | Kuchyňská digestoř nástěnná 1500x1000x435 včetně osvětlení a 3x lamelový filtr 400x400 , hrdlo odvod průměr 180 mm | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 751 51-4679 | Uzavírací klapka průměr 200 mm, ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679083918
| PP |  | Uzavírací klapka průměr 200 mm, ruční | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 751 51-4679.1 | Uzavírací klapka průměr 125 mm ,ruční | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590145620
| PP |  | Uzavírací klapka průměr 125 mm ,ruční | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 751 51-4614 | Uzavírací klapka ruční, čtyřhranná s přírubou 400x400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333533960
| PP |  | Uzavírací klapka ruční, čtyřhranná s přírubou 400x400mm | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 751 51-4679.2 | Zpětná klapka průměr 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469205597
| PP |  | Zpětná klapka průměr 200 | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 751 51-4679.3 | Zpětná klapka průměr 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227375239
| PP |  | Zpětná klapka průměr 125 | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 751 34-4112 | Tlumič hluku průměr 200 – 900 mm délka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026115822
| PP |  | Tlumič hluku průměr 200 – 900 mm délka | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 751 34-4112.1 | Tlumič hluku průměr 125 - 600 mm délka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109375769
| PP |  | Tlumič hluku průměr 125 - 600 mm délka | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 751 39-8052 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná, komaxit barva RAL rozm. 400x400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908678561
| PP |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná, komaxit barva RAL rozm. 400x400 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 751 39-8012 | Mřížka kruhová hliníková průměr 160 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058544074
| PP |  | Mřížka kruhová hliníková průměr 160 mm | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 751 32-2012 | Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč.montážního rámečku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545195535
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč.montážního rámečku | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 751 32-2012.1 | Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm, vč.montážního rámečku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365441458
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový průměr 160 mm, vč.montážního rámečku | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 751 39-8022 | Stěnová mřížka uzavřená 300x200 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338372735
| PP |  | Stěnová mřížka uzavřená 300x200 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 751 51-0042 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 125 mm | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006849668
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 125 mm | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 751 51-0042.1 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 180 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488139511
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 180 mm | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 751 51-0042.2 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 200 mm | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313070214
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 200 mm | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 751 51-0042.3 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 160 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536324241
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-03 | Vzduchotechnika - zařízení č.3 – Hygienické zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 751 12-2011 | Ventilátor nástěný radiální plastový průměr 100mm, Q = 60 m3/h/ 80Pa, motor 30W/230V, zpětná klapka | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441908229
| PP |  | Ventilátor nástěný radiální plastový průměr 100mm, Q = 60 m3/h/ 80Pa, motor 30W/230V, zpětná klapka | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 751 12-2092.2 | Ventilátor potrubní diagonální, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 200Pa, motor 50W/230V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967544462
| PP |  | Ventilátor potrubní diagonální, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 200Pa, motor 50W/230V | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 751R00005 | Doběhový spínač nastavitelný | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609724250
| PP |  | Doběhový spínač nastavitelný | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 751 12-2092.3 | Ventilátor potrubní diagonální, průměr 125 mm, Q = 150 m3/h/ 120Pa, motor 30W/230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495569993
| PP |  | Ventilátor potrubní diagonální, průměr 125 mm, Q = 150 m3/h/ 120Pa, motor 30W/230V | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 751 32-2012.2 | Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč.montážního rámečku | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869027014
| PP |  | Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč.montážního rámečku | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 751 53-7112 | Flexo potrubí hlukotlumicí průměr 125 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110495161
| PP |  | Flexo potrubí hlukotlumicí průměr 125 mm | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 751 51-4679.4 | Uzavírací klapka průměr 125 mm, ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008255641
| PP |  | Uzavírací klapka průměr 125 mm, ruční | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 751 51-4679.5 | Zpětná klapka průměr 125 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419845740
| PP |  | Zpětná klapka průměr 125 mm | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 751 39-8012.1 | Mřížka kruhová hliníková průměr 160 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935577810
| PP |  | Mřížka kruhová hliníková průměr 160 mm | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 751 51-4762 | Výfukový kus s mřížkou průměr 200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269589065
| PP |  | Výfukový kus s mřížkou průměr 200mm | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 751R00006 | Požární klapka cartridgerová průměr 200 mm, pož. od. 60 min, teplotní spouštění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020534162
| PP |  | Požární klapka cartridgerová průměr 200 mm, pož. od. 60 min, teplotní spouštění | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 751 34-4112.2 | Tlumič hluku průměr 160 – 900 mm délka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419053533
| PP |  | Tlumič hluku průměr 160 – 900 mm délka | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 751 51-0042.4 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 125 mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640716688
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 125 mm | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 751 51-0042.3.1 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 160 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379997947
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 160 mm | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 751 51-0042.2.1 | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 200 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617711983
| PP |  | Potrubí SPIRO - rovné trouby a tvarovky, průměr 200 mm | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 751 58-1352 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - prostup kruhového potrubí stěnou, průměr potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611485642
| PP |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - prostup kruhového potrubí stěnou, průměr potrubí přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| D | 751-04 | Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Kotelna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 751 39-8051 | Protidešťová žaluzie hliníková - 200x200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808430010
| PP |  | Protidešťová žaluzie hliníková - 200x200 mm | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 751 39-8021 | Mřížka plastová uzavíratelná, bílá VM 200x200 U | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078684107
| PP |  | Mřížka plastová uzavíratelná, bílá VM 200x200 U | [15 empty] | PP | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 713 311121 | Izolace tepelná z minerální plsti , tl.50 mm, povrch izolace chráněn oplechováním | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923267855
| PP |  | Izolace tepelná z minerální plsti , tl.50 mm, povrch izolace chráněn oplechováním | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 767 99-5101 | Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce | Kg | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197742049
| PP |  | Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 8.49 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359329875
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.51 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053981467
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací, provozní, uvedení do provozu, revize | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 616478653
| PP |  | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, provozní, uvedení do provozu, revize | [15 empty] | PP | 2