Teplárna Varnsdorf a.s.

Teplárna Varnsdorf a.s. , Palackého 2760, 407 47  Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787

EVČ s.r.o. člen Skupiny ČEZ

Ing. František Peterka

Hlavní inženýr  projektu

Arnošta z Pardubic  676

530 02 Pardubice

Naše značka:	Váš dopis značky / ze dne:	Vyřizuje - linka:	Varnsdorf dne:

27.4.2016

Věc:  MŠ Západní Varnsdorf – stanovisko k předložené PD pro SP

Na základě obdržené projektové dokumentace na přeložku horkovodních rozvodů a komunikačních kabelů CZT a přípojku horkovodu včetně OPS pro objekt MŠ Západní, zpracované k předložení žádosti o SP, Vám zasílám naše souhlasné stanovisko s těmito připomínkami.

1/ Chtěl bych upozornit na nutnost zajistit všechny nezbytné práce v souladu s požadavky na minimální dobu odstavení horkovodu. V dalším stupni projektové dokumentace žádám o zpracování a předložení harmonogramu prací, podle kterého bude stavba probíhat. Přeložka komunikačních kabelů a komunikačního uzlu s výměnou části horkovodu ve stejné trase bude s ohledem na omezený časový prostor náročná a bude vyžadovat koordinaci několika subjektů.

2/ Umístění OPS ve výklenku objektu školky je třeba řešit i s ohledem na přístup ke stanici z důvodu oprav a údržby. Ne vždy je možné provést zásah z čelní strany.

Stanovisko Teplárny Varnsdorf a.s. je vydáno k zpracované dokumentaci pro SP.

S pozdravem

Ing. Miroslav Novotný

Teplárna Varnsdorf a.s.