Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět projektové dokumentace.	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

A.3 Seznam vstupních podkladů	2

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U Č.P. 3021-3022  V ULICI  KAROLÍNY SVĚTLÉ, VARNSDORF

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Varnsdorf:

3287/25	Město Varnsdorf		ostatní plocha

3287/26	Město Varnsdorf		ostatní plocha

3287/1		Město Varnsdorf		ostatní plocha

- c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkovacích ploch s kolmým stáním v celkovém počtu 29 stání včetně 2 ZTP.

Výstavbou parkovacích ploch je i úprava stávajících zpevněných ploch u bytových domů – zejména s napojením na nově budované parkovací plochy (ZTP) – výstavba rampy a schodů k č.p. 3022 a stavební úprava chodníku k č.p. 3021. Před č.p. 3021 je navržené zpevněná plocha pro kontejnery.

Předmětem projektu je i řešení odvodnění parkoviště a výstavba otevřeného příkopu – tzv.„průlehu“ na zadržování a vsakování dešťové vody.

Součástí projektu je i návrh nového vodorovného a svislého dopravního značení.

V rámci výstavby zpevněných ploch dojde k nutné přeložce dvou podzemních kabelů NN mimo parkovací plochu – dle požadavku ČEZ. Stávající kabely v délce přeložky budou odstraněny.

V místě křížení zpevněných ploch bude nutná hloubková přeložka podzemního kabelu CYKY – s ohledem na dodržení krytí.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470,

407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.1 … Parkoviště

400	…	Objekty elektro:				D.4.1 … Přeložka ČEZ a VO

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Města Varnsdorf

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

v Hradci Králové, 10/2019		 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak