## Prašná 2290 A.B,C
Příloha č.1 k nabídce Prašná 2290 A,B,C - Jeden byt
Název materiálu | Jednotky | Cena za jednotku | Množství | Cena celkem
Ústřední vytápění
Demontáž stávajícího závěsného plynového kotle o výkonu do 24 kW | soub |  | 1 | 0
Vypuštění topné vody z topného systému | soub. |  | 1 | 0
Plynový závěsný kondenzační kotel např. (Immergas Victrix TERA 28 1 s průtokovým ohřevem vody o max. výkonu 28,0 kW) | ks |  | 1 | 0
Montáž plynového závěsného kotle do 30 kW | soub. |  | 1 | 0
Úprava stávajícího připojení topné vody zkrácením ocelového potrubí a řezáním závitů DN 20 | ks |  | 2 | 0
Dodávka a montáž kulového ventilu na topnou vodu DN 20 | ks |  | 2 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 | m |  | 2 | 0
Matice a těsnění pro nerezové flexibilní potrubí DN 16 | ks |  | 4 | 0
Přechod přímý DN16 G3/4" - G 3/4" | ks |  | 2 | 0
Montáž flexibilního nerezového potrubí DN 20 | soub. |  | 1 | 0
Magnetický filtr 3/4"- průtok cca 2m3/ hod. | ks |  | 1 | 0
Vypouštěcí kohout | ks |  | 2 | 0
Propláchnutí stávajícího topného systému | soub. |  | 1 | 0
Napuštění topného systému upravenou vodou dle požadavku výrobce plynového kotle | soub. |  | 1 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. |  | 1 | 0
Šroubení, redukce, nátrubky, těsnění, kolena, atd….. | soub |  | 1 | 0
Zkouška těsnosti | soub. |  | 1 | 0
Spalinová cesta
Přiruba 60/100 včetně těsnění PP | ks |  | 1 | 0
Redukce DN60/100 - DN80/125, PP/AZ | ks |  | 1 | 0
Koleno 87° DN80/125, PP/AZ | ks |  | 2 | 0
Roura 0,25m DN80/125, s kontrolním otvorem, PP/AZ | ks |  | 1 | 0
Roura 1,0m DN80/125, PP/AZ | ks |  | 1 | 0
Krycí manžeta pro DN 125, vnitřní | ks |  | 1 | 0
Koleno 90° DN80 šroubovací včetně konzole, plast, UV-stabil | ks |  | 1 | 0
Flexi DN80, plast, UVstabil | ks |  | 7.5 | 0
AK spona pr.80 | ks |  | 1 | 0
AK suknička pr. 80 tl.0,6mm | ks |  | 1 | 0
Šroubový závěs M8-1000mm (závitová tyč) | ks |  | 1 | 0
Objímka s gumou 123-128mm | ks |  | 2 | 0
Čištění stávajícího průduchu | soub. |  | 1 | 0
Montáž nové spalinové cesty | soub. |  | 1 | 0
Plyn - vnitřní rozvod
Dodávka a montáž kulového ventilu na plyn DN 15 | ks |  | 1 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 na dopojení plynu ke kotli | m |  | 2 | 0
Šroubení, přechody, matice a těsnění na dopojení plynu ke kotl | soub. |  | 2 | 0
Montáž nerezového flexibilního potrubí | soub. |  | 1 | 0
Zkouška těsnosti | soub. |  | 1 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. |  | 1 | 0
Rozvody vody
Kulový ventil na pitnou vodu DN 15 | ks |  | 2 | 0
Přechod vnější 20x 1/2" | ks |  | 2 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 na dopojení vody ke kotli | m |  | 2 | 0
Přechody, matice a těsnění na dopojení vody ke kotli | soub. |  | 2 | 0
Úprava potrubí PPR 20 + montáž nerezového flexibilního potrubí | soub. |  | 1 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. |  | 1 | 0
Elektroinstalace
Odpojení stávajícího plynového kotle od elektroinstalace | soub. |  | 1 | 0
Připojení nového kotle do elektroinstalace a stávajícího prostorového termostatu | soub- |  | 1 | 0
Rozvody odpadů
Zhotovení prostupů mezi patry o průměru cca 60 mm | ks |  | 1 | 0
Svislé potrubí HT DN 50 včetně tvarovek | m |  | 5.2 | 0
Odbočka HT DN 50/32 | ks |  | 1 | 0
Připojovací potrubí HT DN 32 včetně tvarovek | m |  | 2 | 0
Upínací materiál na svodné a připojovací odpadní potrubí | soub. |  | 1 | 0
Napojení svislého potrubí HT na stávající kanalizaci v suterénu | soub. |  | 1 | 0
Sifon na kondenzát | ks |  | 1 | 0
Protipožární ucpávka na potrubí odpadu v prostupech ve stropech | ks |  | 1 | 0
Napojení kondenzátu a pojistného ventilu z kotle na odpadní porubí | soub. |  | 1 | 0
Začištění prostupů ve stropech kolem svislého odpadního potrubí | soub. |  | 1 | 0
Režijní a spotřební materiál | soubb. |  | 1 | 0
Montáž svislého a svodného potrubí | soub. |  | 1 | 0
Uvedení zařízení do provozu, revize
Uvedení kotle do provozu autorizovaným technikem | soub. |  | 1 | 0
Revize plynu po výměně spotřebiče | soub. |  | 1 | 0
Revize spalinové cesty | soub. |  | 1 | 0
Revize elektrického připojení nového kotle | soub. |  | 1 | 0
Likvidace odpadů
Ekologická likvidace demontovaných zařízení | soub. |  | 1 | 0
Likvidace odpadů
Přesun hmot | soub. |  | 1 | 0
Doprava | soub. |  | 1 | 0
| Celková cena včetně 21% DPH: |  |  | 0

## Celková cena
Příloha č.1 k nabídce Prašná 2290 A,B,C
Název materiálu | Jednotky | Cena za jednotku | Množství | Cena celkem
Ústřední vytápění
Demontáž stávajícího závěsného plynového kotle o výkonu do 24 kW | soub | 0 | 24 | 0
Vypuštění topné vody z topného systému | soub. | 0 | 24 | 0
Plynový závěsný kondenzační kotel např. (Immergas Victrix TERA 28 1 s průtokovým ohřevem vody o max. výkonu 28,0 kW) | ks | 0 | 24 | 0
Montáž plynového závěsného kotle do 30 kW | soub. | 0 | 24 | 0
Úprava stávajícího připojení topné vody zkrácením ocelového potrubí a řezáním závitů DN 20 | ks | 0 | 48 | 0
Dodávka a montáž kulového ventilu na topnou vodu DN 20 | ks | 0 | 48 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 | m | 0 | 48 | 0
Matice a těsnění pro nerezové flexibilní potrubí DN 16 | ks | 0 | 96 | 0
Přechod přímý DN16 G3/4" - G 3/4" | ks | 0 | 96 | 0
Montáž flexibilního nerezového potrubí DN 20 | soub. | 0 | 24 | 0
Magnetický filtr 3/4"- průtok cca 2m3/ hod. | ks | 0 | 24 | 0
Vypouštěcí kohout | ks | 0 | 48 | 0
Propláchnutí stávajícího topného systému | soub. | 0 | 24 | 0
Napuštění topného systému upravenou vodou dle požadavku výrobce plynového kotle | soub. | 0 | 24 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. | 0 | 24 | 0
Šroubení, redukce, nátrubky, těsnění, kolena, atd….. | soub | 0 | 24 | 0
Zkouška těsnosti | soub. | 0 | 24 | 0
Spalinová cesta
Přiruba 60/100 včetně těsnění PP | ks | 0 | 24 | 0
Redukce DN60/100 - DN80/125, PP/AZ | ks | 0 | 24 | 0
Koleno 87° DN80/125, PP/AZ | ks | 0 | 48 | 0
Roura 0,25m DN80/125, s kontrolním otvorem, PP/AZ | ks | 0 | 24 | 0
Roura 1,0m DN80/125, PP/AZ | ks | 0 | 24 | 0
Krycí manžeta pro DN 125, vnitřní | ks | 0 | 24 | 0
Koleno 90° DN80 šroubovací včetně konzole, plast, UV-stabil | ks | 0 | 24 | 0
Flexi DN80, plast, UVstabil | ks | 0 | 180 | 0
AK spona pr.80 | ks | 0 | 24 | 0
AK suknička pr. 80 tl.0,6mm | ks | 0 | 24 | 0
Šroubový závěs M8-1000mm (závitová tyč) | ks | 0 | 24 | 0
Objímka s gumou 123-128mm | ks | 0 | 48 | 0
Čištění stávajícího průduchu | soub. | 0 | 24 | 0
Montáž nové spalinové cesty | soub. | 0 | 24 | 0
Plyn - vnitřní rozvod
Dodávka a montáž kulového ventilu na plyn DN 15 | ks | 0 | 24 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 na dopojení plynu ke kotli | m | 0 | 48 | 0
Šroubení, přechody, matice a těsnění na dopojení plynu ke kotli | soub. | 0 | 48 | 0
Montáž nerezového flexibilního potrubí | soub. | 0 | 24 | 0
Zkouška těsnosti | soub. | 0 | 24 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. | 0 | 24 | 0
Rozvody vody
Kulový ventil na pitnou vodu DN 15 | ks | 0 | 48 | 0
Přechod vnější 20x 1/2" | ks | 0 | 48 | 0
Flexibilní nerezové potrubí DN 16 na dopojení vody ke kotli | m | 0 | 48 | 0
Přechody, matice a těsnění na dopojení vody ke kotli | soub. | 0 | 48 | 0
Úprava potrubí PPR 20 + montáž nerezového flexibilního potrubí | soub. | 0 | 24 | 0
Režijní a spotřební materiál | soub. | 0 | 24 | 0
Elektroinstalace
Odpojení stávajícího plynového kotle od elektroinstalace | soub. | 0 | 24 | 0
Připojení nového kotle do elektroinstalace a stávajícího prostorového termostatu | soub- | 0 | 24 | 0
Rozvody odpadů
Zhotovení prostupů mezi patry o průměru cca 60 mm | ks | 0 | 26 | 0
Svislé potrubí HT DN 50 včetně tvarovek | m | 0 | 135 | 0
Odbočka HT DN 50/32 | ks | 0 | 26 | 0
Připojovací potrubí HT DN 32 včetně tvarovek | m | 0 | 52 | 0
Upínací materiál na svodné a připojovací odpadní potrubí | soub. | 0 | 26 | 0
Napojení svislého potrubí HT na stávající kanalizaci v suterénu | soub. | 0 | 8 | 0
Sifon na kondenzát | ks | 0 | 26 | 0
Protipožární ucpávka na potrubí odpadu v prostupech ve stropech | ks | 0 | 26 | 0
Napojení kondenzátu a pojistného ventilu z kotle na odpadní porubí | soub. | 0 | 26 | 0
Začištění prostupů ve stropech kolem svislého odpadního potrubí | soub. | 0 | 26 | 0
Režijní a spotřební materiál | soubb. | 0 | 26 | 0
Montáž svislého a svodného potrubí | soub. | 0 | 26 | 0
Uvedení zařízení do provozu, revize
Uvedení kotle do provozu autorizovaným technikem | soub. | 0 | 24 | 0
Revize plynu po výměně spotřebiče | soub. | 0 | 24 | 0
Revize spalinové cesty | soub. | 0 | 24 | 0
Revize elektrického připojení nového kotle | soub. | 0 | 24 | 0
Likvidace odpadů
Ekologická likvidace demontovaných zařízení | soub. | 0 | 24 | 0
Likvidace odpadů
Přesun hmot | soub. | 0 | 24 | 0
Doprava | soub. | 0 | 24 | 0
| Celková cena včetně 21% DPH: |  |  | 0