## Rekapitulace
IZS Karlova 1700, Varnsdorf
Rekonstrukce kotelny
R E K A P I T U L A C E
01.000.000 | Vytápění a zdravotechnika | 0
02.000.000 | Zemní plyn | 0
03.000.000 | Měření a regulace | 0
04.000.000 | Stavební část | 0
05.000.000 | Vzduchotechnika | 0
06.000.000 | Instalace termostatických ventilů | 0
| Cena celkem Kč bez DPH | 0
| Cena celkem Kč s DPH | 0
Specifikace je zpracována na úrovni TENDR za účelem výběru dodavatele. Účastník výběrového řízení musí nabídnout dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. Pokud dle jeho mínění dokumentace není v pořádku, tak na tuto skutečnost musí upozornit a vznést námitky již v době nabídkového řízení a chybějící položky doplnit. Dílo musí být předáno kompletní tj. musí být zajištěny všechny potřebné doplňkové práce tj. doprava materiálu, zaregulování systému, zaškolení obsluhy, podpůrné a pomocné konstrukce např. lešení apod.

## VYT
Nabídka - Vytápění a zdravotechnika
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
01.000.000 | Vytápění a zdravotechnika
01.010.000 | Vytápění - zařízení a armatury
01.010.001 | Nástěnný kondenzační kotel, výměník ze slitiny Al-Si, topný výkon: 85 kW (50/30°C), vč. spalinová klapka | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.002 | Montážní rám pro kaskádu dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů. Instalace "vedle sebe". | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.003 | Čerpadlová skupina pod kotel, včetně izolace. Obsahuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, plynový kohout, uzavírací kohout vč. teploměrů, zpětnou klapku, manometr, přípojku pro externí expanzní nádobu, napouštěcí kohout | 2 | kpl | D+M |  | 0
01.010.004 | Kaskádová jednotka pro dva kotle vedle sebe, sběrné potrubí pod kotli výstup/zpátečka, HVDT (min. průtok 10m3/h) - výstup DN65 + vývarky pro odvzdušnění a vypouštění, plynová trubka 2", izolace | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.005 | Neutralizační zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.006 | Teplotní čidlo do anuloidu | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.007 | Doprava servisního technika výrobce kotle | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.008 | Uvedení kotlů do provozu, včetně nastavení zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.009 | Revizní zpráva | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.010 | Napojení odvodu kondenzátu | 3 | kpl | D+M |  | 0
01.010.011 | Napojení odvodu od pojistného ventilu | 3 | kpl | D+M |  | 0
01.010.012 | Základní sada odkouření pro kaskádu dvou kotlů, se spalinovými klapkami, plast | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.013 | Revizní koleno DN160 | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.014 | Komínová vložka | 22 | m | D+M |  | 0
01.010.015 | Demontáž stávající komínové vložky | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.016 | Odvoz a ekologická likvidace demonovaného materiálu | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.017 | Revize komínu | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.018 | Doprava revizního technika | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.010.019 | Magnetický Filtr DN15 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.020 | Vodoměr Q=1,5 m3/hod, DN15 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.021 | Doplňovací automat s integrovanou funkcí oddělovače systémů | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.022 | Montážní blok s obtokem, nerezové hadice | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.023 | Demineraližační patrona pro tvrdost 1,67 mmol/l a objem cca 4 m3 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.024 | Automatická dopouštěcí armatura DN20 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.025 | Expanzní nádoba s menbránou 600 kpa, objem 300 l | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.026 | Kulový kohout se zajištěním expanzní nádoby | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.027 | Měřič elektrické vodivosti | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.028 | Nerezová hadice | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.029 | Kombinovaný rozdělovač sběrač DN 100 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.030 | Elektronické oběhové čerpadlo, L= 220mm, 230V, PN10, Q= 19 m³/hod, H= 12m, DN32 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.031 | Elektronické oběhové čerpadlo, L= 180mm, 230V, PN10, Q= 6 m³/hod, H= 4m, DN25 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.032 | Směšovací ventil, Kvs= 16, DN32 + servopohon | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.033 | Směšovací ventil, Kvs= 6,3, DN20 + servopohon | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.034 | Filtr DN 50 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.035 | Filtr DN 25 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.036 | Mezipřírubová klapka DN 65 | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.037 | Odvzdušňovací ventil DN15 | 4 | ks | D+M |  | 0
01.010.038 | Teploměr 0-120 °C | 6 | ks | D+M |  | 0
01.010.039 | Manometr 600 kPa | 4 | ks | D+M |  | 0
01.010.040 | Kulový kohout DN 50 | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.041 | Kulový kohout DN 25 | 8 | ks | D+M |  | 0
01.010.042 | Kulový kohout DN 32 | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.043 | Kulový kohout DN 20 | 2 | ks | D+M |  | 0
01.010.044 | Zpětný ventil DN25 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.045 | Zpětný ventil DN50 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.046 | Vypouštěcí kohout | 5 | ks | D+M |  | 0
01.010.047 | Teplotní čidlo | 4 | ks | D+M |  | 0
01.010.048 | Venkovní čidlo teploty | 1 | ks | D+M |  | 0
01.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.020.000 | Vytápění potrubí z uhlíkové oceli
01.020.001 | DN65 | 18 | bm | D+M |  | 0
01.020.002 | DN20 | 30 | bm | D+M |  | 0
01.020.003 | DN15 | 12 | bm | D+M |  | 0
01.020.004 | Tvarovky | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.020.005 | Závěsný systém | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.040.000 | Vytápění - tepelné izolace a nátěry potrubí
Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, podélný spoj opatřen přelepem
01.040.001 | DN65 tl. 30mm | 18 | bm | D+M |  | 0
01.040.002 | DN20 tl. 30mm | 30 | bm | D+M |  | 0
01.040.003 | DN15 tl. 30mm | 12 | bm | D+M |  | 0
01.040.004 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.050.000 | Vodovod
Trubky PPR Jt 1,6 izolace pěnový PE tl. 20 mm na hliníkové fólii s mřížkou ze skelného vlákna (povrch. úprava Al folie), včetně tvarovek a uchycení tepelné izolace
01.050.001 | Kulový kohout závitový pochromovaný - páka DN15 | 3 | ks | D+M |  | 0
01.050.002 | Vypouštěcí kohout DN 1/2" | 1 | ks | D+M |  | 0
01.050.003 | Zpětný ventil DN20 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.050.004 | Tlakoměr pr.80mm, 0÷16bar | 1 | ks | D+M |  | 0
01.050.005 | PPR 25x2,8 IZ | 5 | bm | D+M |  | 0
01.050.006 | Tvarovky | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.050.007 | Závěsy | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.050.007 | Pomocný materiál | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.050.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.060.000 | Kanalizace
TRUBKY odpadní hrdlové včetně tvarovek a uchycení
01.060.001 | DN50 | 3 | bm | D+M |  | 0
01.060.002 | Tvarovky | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.060.003 | Závěsy | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.060.004 | Pomocný materiál - brusný, řezný, mazivo | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.060.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
01.070.000 | Ostatní
01.070.001 | Hasicí přístroj CO2 | 1 | ks | D+M |  | 0
01.070.002 | Pěnotvorný prostředek | 1 | ks | D+M |  | 0
01.070.003 | Lékarnička | 1 | ks | D+M |  | 0
01.070.004 | Bateriová svítilna | 1 | ks | D+M |  | 0
01.070.005 | Vypuštění stávajícího otopného systému | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.006 | Odvoz a návoz strojní mechanizace | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.007 | Demontáž stávajícíh kotlů | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.008 | Demontáž rozvodů, včetně armatur | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.009 | Odpojení zařízení od systému MaR a elektro napájení, zajištění, včetně dopravy | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.010 | Zaslepení stávajícího potrubí po dobu rekonstrukce | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.011 | Odvoz demontovaného materiálu a jeho ekologická likvidace | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.012 | Úklid pracoviště po demontáži | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.013 | Pomocný montážní materiál, ostatní drobný materiál nutný k uvedené zařízení do provozu | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.014 | Napojení nových rozvodů na stávající zaslepené potrubí | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.015 | Proplach systému po montáži | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.016 | Napuštění systému | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.017 | Seřízení celého systému po rekonstrukci | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.018 | Závěsný systém, jinde neuvedený | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.019 | Zařízení stavby | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.020 | Doprava zařízení stavby, vykládka a nakládka pomocí zdvihací techniky | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.021 | Doprava materiálu | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.022 | Doprava osob | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.023 | Přesuny hmot v objektu, vně objekt a v rámci staveniště včetně DMT materiálů | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.024 | Úklid pracoviště během montáže a po jejím ukončení | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.025 | Tlaková zkouška otopného systému | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.026 | Tlaková zkouška expanzních nádob | 2 | kpl | D+M |  | 0
01.070.027 | Topná a dilatační zkouška | 72 | hod | D+M |  | 0
01.070.028 | Tlaková zkouška vodovodu | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.029 | Zhotovení aktuálního rozboru vody - chemický robor vody, fyzikální paramtery a mikrobilogický rozbor vody, včetně odběru a dopravy | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.030 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.031 | Štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.032 | Popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení Barevné o rozměru 300x50mm | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.033 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 60 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.034 | Provozní deník | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.035 | Provozní řád | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.036 | Protokol o autorizovaném spuštění kotlů (autorizovanou osobou) | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.037 | Protokol o autorizovaném svařování | 1 | kpl | D+M |  | 0
01.070.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
V Y T Á P Ě N Í A Z D R A V O T E C H N I K A R E K A P I T U L A C E
01.010.000 | Vytápění - zařízení a armatury |  |  |  |  | 0
01.020.000 | Vytápění - potrubí uhlíková ocel |  |  |  |  | 0
01.040.000 | Vytápění - tepelné izolace a nátěry potrubí |  |  |  |  | 0
01.050.000 | Vodovod |  |  |  |  | 0
01.060.000 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
01.070.000 | Ostatní |  |  |  |  | 0
01.080.000 | Servis |  |  |  |  | není v ceně
01.000.000 | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Specifikace je zpracována na úrovni TENDR za účelem výběru dodavatele. Účastník výběrového řízení musí nabídnout dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. Pokud dle jeho mínění dokumentace není v pořádku, tak na tuto skutečnost musí upozornit a vznést námitky již v době nabídkového řízení a chybějící položky doplnit. Dílo musí být předáno kompletní tj. musí být zajištěny všechny potřebné doplňkové práce tj. doprava materiálu, zaregulování systému, zaškolení obsluhy, podpůrné a pomocné konstrukce např. lešení apod.

## ZP
Nabídka - Zemní plyn
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
02.000.000 | Zemní plyn
02.010.000 | Zařízení a armatury
02.010.001 | Připojovací šroubení | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.002 | Těsnění závitového spoje | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.003 | Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, těžká řada, niklovaný, R950 DN 15 | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.004 | Připojovací šroubení | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.005 | Těsnění závitového spoje | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.006 | Tlakoměr ukazovací nerez ocel 304 s bajonetovým kroužkem, 0-4kPa, průměr 100mm | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.007 | Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.008 | Elektromagnetický havarijní ventil | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.009 | Tlakoměrový kohout | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.010 | Návarek pro měření tlaku plynu - příprava pro čidlo MaR | 1 | ks | D+M |  | 0
02.010.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.020.000 | Potrubí
Potrubí z ocelových bezešvých závitových trubek běžných
02.020.001 | DN50 | 6 | bm | D+M |  | 0
02.020.002 | Tvarovky | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.020.003 | Závěsný systém | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.020.004 | Technické plyny pro svařování, pomocný materiál | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.020.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.030.000 | Nátěry potrubí
02.030.002 | Antikorozní nátěr 1x základní, 2x vrchní, potrubí DN 50 | 1 | bm | D+M |  | 0
02.030.003 | Dokončení nátěrů po montáži | 1 | hod | D+M |  | 0
02.030.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
02.040.000 | Ostatní
02.040.001 | Odstavení stávajícího plynovodu, odplynění a profuk stl. vzduchem | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.002 | Demontáž stávajícího rozvodu v kotelně | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.003 | Zaslepení odbočky pro stávající kotelnu = zabránění vniknutí nečistot do ponechaného rozvodu | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.005 | Napojení na stávající potrubí | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.006 | Doprava zařízení stavby, vykládka a nakládka pomocí zdvihací techniky | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.007 | Doprava materiálu | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.008 | Doprava osob | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.009 | Přesuny hmot v objektu, vně objekt a v rámci staveniště včetně DMT materiálů | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.010 | Úklid pracoviště, montáže | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.011 | Zaškolení obsluhy | 2 | kpl | D+M |  | 0
02.040.012 | Štítky a popisy zařízení v trvanlivém a voděodolném provedení | 2 | ks | D+M |  | 0
02.040.013 | Držák univerzální s páskou | 2 | ks | D+M |  | 0
02.040.014 | Popisy směru proudění a druhu média v trvanlivém a voděodolném provedení Barevné o rozměru 300x50mm | 2 | ks | D+M |  | 0
02.040.015 | Uvedení do provozu | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.016 | Vystavení výchozí revize a protokolu o uvedení zařízení do provozu | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.017 | Revizní kniha zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.018 | Tlaková zkouška plynovodu | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.019 | Napuštění systému plynem | 2 | hod | D+M |  | 0
02.040.020 | Odvzdušnění systému | 2 | hod | D+M |  | 0
02.040.021 | Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 60 měsíců | 1 | kpl | D+M |  | 0
02.040.000 | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
Z E M N Í P L Y N R E K A P I T U L A C E
02.010.000 | Zařízení a armatury |  |  |  |  | 0
02.020.000 | Potrubí |  |  |  |  | 0
02.030.000 | Nátěry potrubí |  |  |  |  | 0
02.040.000 | Ostatní |  |  |  |  | 0
02.050.000 | Servis |  |  |  |  | není v ceně
02.000.000 | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Specifikace je zpracována na úrovni TENDR za účelem výběru dodavatele. Účastník výběrového řízení musí nabídnout dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. Pokud dle jeho mínění dokumentace není v pořádku, tak na tuto skutečnost musí upozornit a vznést námitky již v době nabídkového řízení a chybějící položky doplnit. Dílo musí být předáno kompletní tj. musí být zajištěny všechny potřebné doplňkové práce tj. doprava materiálu, zaregulování systému, zaškolení obsluhy, podpůrné a pomocné konstrukce např. lešení apod.

## MaR
Nabídka - Měření a regulace
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
03.001.000 | Měření a regulace
03.001.000 | Základní regulace kotle
03.001.001 | Ekvitermní regulátor RC 310 | 1 | ks | D+M |  | 0
03.001.002 | Kaskádový modul pro dva kotle 0-10 V MC400 | 1 | ks | D+M |  | 0
03.001.003 | Nadřazený systém MaR | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.001.000 | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
03.002.000 | Kabely, kabelové rozvody
03.002.000 | CYKY - J 3x1,5 | 80 | m | D+M |  | 0
03.002.001 | CYKY - O 2x1,5 | 80 | m | D+M |  | 0
03.002.002 | Kabelový žlab | 20 | m | D+M |  | 0
03.002.003 | Příslušenství kabelového žlabu | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.002.004 | Elektroinstalační trubka pevná | 80 | bm | D+M |  | 0
03.002.005 | Elektroinstalační trubka ohebná | 80 | bm | D+M |  | 0
03.002.000 | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
03.003.000 | Ostatní
03.003.001 | Detekce koncentrace plynu (CO+CH4) | 1 | ks | D+M |  | 0
03.003.002 | Zaplavení kotelny | 1 | ks | D+M |  | 0
03.003.003 | Stop tlačítko | 1 | ks | D+M |  | 0
03.003.004 | Připojení napájení plynového kotle | 2 | kpl | D+M |  | 0
03.003.005 | Připojení elektroniky řízení kaskády kotlů | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.006 | Připojení teplotního senzoru vlastní regulace kotle | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.007 | Připojení pohonu klapky kotle | 2 | kpl | D+M |  | 0
03.003.008 | Připojení oběhového čerpadla do 1kW | 2 | kpl | D+M |  | 0
03.003.009 | Připojení hlavního uzávěru plynu | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.010 | Demontáže stávajícícho zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.011 | Úklid pracoviště | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.012 | Odvoz suti, demontovaného materiálu atd. | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.013 | Revize elektro | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.014 | Dokumentace skutečného provedení ve čtyřech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádana, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.015 | Doprava materiálu | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.016 | Doprava osob | 1 | kpl | D+M |  | 0
03.003.000 | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
03.001.000 | Základní regulace kotle |  |  |  |  | 0
03.002.000 | Kabely, kabelové rozvody |  |  |  |  | 0
03.003.000 | Ostatní |  |  |  |  | 0
03.000.000 | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Specifikace je zpracována na úrovni TENDR za účelem výběru dodavatele. Účastník výběrového řízení musí nabídnout dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. Pokud dle jeho mínění dokumentace není v pořádku, tak na tuto skutečnost musí upozornit a vznést námitky již v době nabídkového řízení a chybějící položky doplnit. Dílo musí být předáno kompletní tj. musí být zajištěny všechny potřebné doplňkové práce tj. doprava materiálu, zaregulování systému, zaškolení obsluhy, podpůrné a pomocné konstrukce např. lešení apod.

## ST
Nabídka - Stavební část
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
04.000.000 | Stavební část
04.001.000
04.001.001 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 7 | ks | D+M |  | 0
04.001.002 | Zazdívka komínu 300/300 | 1 | ks | D+M |  | 0
04.001.003 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 1 | m2 | D+M |  | 0
04.001.004 | Vrtání jádrové | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.005 | Dozdívka kouřovodu | 1 | ks | D+M |  | 0
04.001.007 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.008 | Přesun hmot ruční pro budovy | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.009 | Oškrábání omítky | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.010 | Penetrace | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.011 | Omítka vápenocementová vnitřních prostor | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.012 | Nátěr zábradlí | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.013 | Chemické čištění podlahy | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.014 | Výmalba | 1 | kpl | D+M |  | 0
04.001.000 | Stavební část |  |  |  |  | 0
04.000.000 | Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Specifikace je zpracována na úrovni TENDR za účelem výběru dodavatele. Účastník výběrového řízení musí nabídnout dílo kompletní v souladu s projektovou dokumentací. Pokud dle jeho mínění dokumentace není v pořádku, tak na tuto skutečnost musí upozornit a vznést námitky již v době nabídkového řízení a chybějící položky doplnit. Dílo musí být předáno kompletní tj. musí být zajištěny všechny potřebné doplňkové práce tj. doprava materiálu, zaregulování systému, zaškolení obsluhy, podpůrné a pomocné konstrukce např. lešení apod.

## VZT
Nabídka - Vzduchotechnika
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
05.000.000 | Vzduchotechnika
05.010.001 | Radiální ventilátor 500 m3/h, 230 V | 1 | ks | D+M |  | 0
05.010.002 | Spiro potrubí DN 150 | 1 | kpl | D+M |  | 0
05.010.003 | 4hranné potrubí 350x350 | 1 | kpl | D+M |  | 0
05.010.004 | Mřížka se síťkou | 2 | ks | D+M |  | 0
05.010.005 | Výustka | 1 | ks | D+M |  | 0
05.010.006 | Demontáž stavající VZT | 1 | ks | D+M |  | 0
05.010.007 | Montážní a spotřební materiál | 1 | ks | D+M |  | 0
05.010.008 | Závěsy potrubí | 1 | ks | D+M |  | 0
05.010.009 | Stavební přípomoce | 1 | ks | D+M |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  |  | 0

## Ven.
Nabídka - Instalace termostatických ventilů
Rekonstrukce kotelny
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
06.000.000 | Instalace termostatických ventilů
06.000.001 | Demontáž stavajících ventilů, šroubení, ter. hlavic | 1 | kpl | D+M |  | 0
06.000.002 | Radiátorový ventil přímý 1/2" | 37 | ks | D+M |  | 0
06.000.003 | Radiátorový ventil přímý 3/8" | 50 | ks | D+M |  | 0
06.000.004 | Regulační šroubení přímé 1/2" | 37 | ks | D+M |  | 0
06.000.005 | Regulační šroubení přímé 3/8" | 50 | ks | D+M |  | 0
06.000.006 | Termostatická hlavice DX | 87 | ks | D+M |  | 0
06.000.007 | Vypuštění, napuštění otopných těles | 1 | kpl | D+M |  | 0
06.000.008 | Odvzdušnění otopných těles | 1 | kpl | D+M |  | 0
06.000.009 | Přesun hmot | 1 | kpl | D+M |  | 0
06.000.010 | Stavební přípomoce | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  |  | 0