## List 1
č.pol. | název a popis položky | měrná jedn. | počet | jedn. cena | celková cena
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL PRO NEMOCNICI VARNSDORF D.1.4e - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYŇSKÉHO PROVOZU SOUPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ - VÝKAZ VÝMĚR
ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU
1 | Pracovní stůl s dřezem - dodávka interiéru | ks | 1
1.1 | Chladící skříň bílá 200/130 litrů | ks | 1
- bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - automatické odmrazování - teplotní rozsah od -2°C do +8°C - 2 výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - možnost přehození otvírání dveří - snadno vyměnitelné těsnění
ca 600 x 585 x 855 mm
příkon elektro ca 0,2 kW / 230V
2 | Umývadlo - projekt ZTI | ks | 1
SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
3 | Regál skladový čtyřpolicový - komaxit | ks | 4
- kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police - barva bílá
ca 900 x 450 x 1800 mm
SUCHÝ SKLAD
4 | Regál skladový čtyřpolicový - komaxit | ks | 6
- kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police - barva bílá
ca 1000 x 450 x 1800 mm
DENNÍ SKLAD
5 | Regál skladový čtyřpolicový - komaxit | ks | 1
- kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police - barva bílá
ca 1400 x 450 x 1800 mm
6 | Chladící skříň nerezová 570 litrů | ks | 2
- nerez provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - teplotní rozsah od -2°C do +8°C - 4 výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - možnost přehození otvírání dveří - přední nastavitelné nožičky - zadní kolečka - snadno vyměnitelné těsnění - lze vložit přepravku nebo GN2/1
ca 750 x 700 x 1900 mm
příkon elektro ca 0,2 kW / 230V
7 | Mrazící skříň nerezová 570 litrů | ks | 1
- rozsah teplot -10°C až -25°C - lze vložit přepravku nebo GN2/1 - ventilované chlazení - zabudovaný zámek - možnost přehození otvírání dveří - digitální termostat - 7 výparníkových polic - přední nastavitelné nožičky - zadní kolečka - snadno vyměnitelné těsnění
ca 750 x 650 x 1900 mm
příkon elektro ca 0,3 kW / 230V
MYTÍ A SKLAD TRANSPORT. NÁDOB
8+9 | Regálová sestava š. 577 mm - rohové provedení | ks | 1
- 3x stojna 577/1700 mm - 4x police 577/1858 mm - 4x police 577/1330 mm - 4x rohový modul - dostatečný počet patek pro upevnění všech polic
2467/1354 x 577 x 1700
10 | Pracovní stůl s policí | ks | 1
- nerezový - spodní police - zadní lem 40 mm
ca 500 x 700 x 900 mm
11 | Dřez jednodílný svařovaný | ks | 2
- nerezový - rošt - otvor pro baterii - sifon - zadní lem 300 mm - oplachová sprcha s raménkem
ca 1150 x 700 x 900 mm
11.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 900 x 300 mm
SKLAD ODPADKŮ A SKLAD NÁPOJŮ
12 | Chladící skříň bílá 400/350 litrů | ks | 1
- bílé provedení - ventilované chlazení - digitální termostat - automatické odmrazování - teplotní rozsah od -2°C do +8°C - 4 výškově nastavitelné rošty - možnost přehození otvírání dveří - snadno vyměnitelné těsnění
ca 600 x 600 x 1850 mm
příkon elektro ca 0,2 kW / 230V
13 | Regál skladový čtyřpolicový - komaxit | ks | 1
- kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police - barva bílá
ca 1000 x 400 x 1800 mm
SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
14 | Chladící box | ks | 1
- nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 - zakrývací lišty, osvětlení - bez podlahy - vč. agregátu
ca 1600 x 2200 x 2460 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
15 | Škrabka brambor nerezová 20 kg | ks | 1
- výkon: 300kg/hod. - hmotnost jedné náplně 20kg - doba škrábání 2 min - vč. lapače slupek a škrobu
ca 750 x 800 x 950 mm
příkon eletro ca 1 kW / 400V
16 | Nerezový mycí stůl | ks | 1
- spodní prostor volný - zadní a levý lem 40 mm - vpravo dřez 400x400x250 mm - otvor pro baterii - sifon - včetně baterie
ca 1900 x 700 x 900 mm
16.1 | Umývadlo - projekt ZTI | ks | 1
16.2 | Dřevěná rohož na zeleninu - stavba | ks | 1
SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN
17 | Chladící box | ks | 1
- nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 - zakrývací lišty, osvětlení - bez podlahy - vč. agregátu
ca 3500 x 2000 x 2460 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
18 | Regálová sestava š. 577 mm - rohové provedení | ks | 1
20 | Mrazící skříň nerezová 570 litrů | ks | 4
- rozsah teplot -10°C až -25°C - lze vložit přepravku nebo GN2/1 - ventilované chlazení - zabudovaný zámek - možnost přehození otvírání dveří - digitální termostat - 7 výparníkových polic - přední nastavitelné nožičky - zadní kolečka - snadno vyměnitelné těsnění
ca 750 x 650 x 1900 mm
příkon elektro ca 0,3 kW / 230V
JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ
24 | Pojízdný vozík | ks | 1
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - základní výška vozíku 850mm - 1x plná police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - odkapní vanička s mřížkou, š=250mm - 1x GN 1/3-100 - kostra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm
ca 650 x 850 x 900 mm
24.1 | Nádoba s el. vyhříváním na horké nápoje | ks | 1
- objem 20 l - dvouplášťová plně izolovaná, s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněnou vodomírou
ca 380 x 500 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
25 | Pojízdný vozík na koše | ks | 1
- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm
ca 700 x 650 x 900 mm
25.1 | Umývadlo - projekt ZTI | ks | 1
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
26 | Nerezový parapet | ks | 1
- bez lemů
ca 900 x 300 x 40 mm
27 | Vstupní stůl k mycímu stroji - roštová police | ks | 1
- nerezový - spodní roštová police - zadní lem 300 mm - vpravo dřez 400x400x250 mm - otvor pro baterii - sifon - prolis desky pro vedení košů oplachová sprch a s baterií
1600 x 700 x 900 mm
28 | Průchozí myčka nádobí | ks | 1
- jednoplášťové provedení - počet programů 3 - teoretický výkon (krátký/standardní/intenzivní program): 60/60/15 košů/hod - 2x dávkovač, 3x koš - obsah nádrže 35 litrů - topné těleso boileru 10,8 kW - světlá vstupní výška 440 mm, pracovní výška 850 mm - rozměr koše 500x500 mm - zabudovaný dávkovač oplachového prostředku - filtrační systém se sítovým košíčkem, plochým sítem, sacím čepadlem a Mediamatem - elektronické ovládání s barevnými dispejem - samočistící program - hlubokotažená hygienická nádrž, hygienický košový nosič, odpadní čerpadlo - změkčovač vody
ca 650 x 750 x 1500 mm
příkon elektro ca 15 kW / 230V
28.1 | Odsávací digestoř - VZT | ks | 1
29 | Výstupní stůl k mycímu stroji | ks | 1
- nerezový - spodní prostor volný - zadní lem 40 mm - prolis desky pro vedení košů
ca 700 x 700 x 900 mm
30 | Police na koše | ks | 1
- nerezová - mělká vana z nerezového plechu tl.1mm, povrch scotchbrite - konzoly svařeny z uzavřených profilů 25x25x1,5 - výpusť
ca 1050 x 550
30.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 900 x 300 mm
VARNA
31 | Elektrický konvektomat 10x GN 1/1 až 20x GN 1/1 | ks | 2
- digitální displej (zobrazení teploty, vlhkosti, času a teploty jádra) - volitelná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě - manuální ovládání, digitální ukazatele pro teplotu, čas, vlhkost a teplotu jádra - manuální provoz se šesti režimy: šetrná pára 30°C - 99°C, pára 100°C, rychlá pára 101°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace páry a vzduchu 30°C - 250°C a „Perfection“ (regenerace) 30°C - 180° - předehřání, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře - sonda teploty jádra - automatické snížení teploty varné komory, pokud není využit - základní manuální čistící program s navigací obsluhy - základní verze HACCP - zabudovaný systém odlučování tuku - bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem - odložení funkce startu - varná komora - vyrobena z chromniklové oceli se zvýšenou odolností proti korozi, hygienicky nezávadná, bez spár a se zaoblenými rohy, zábrana proti vytečení - rovnoměrnost vaření díky pěti rychlostnímu ventilátoru s automtickou reverzací - úprava v krocích - kombinace až šesti druhů tepelných úprav - možnost uložení až 100 vlastních programů - EasyLoad - příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci - prostor mezi vsuny: 67mm, kapacitní koncept 1/1 GN – příčný nebo podélný vsun nebo speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení - dynamická výroba páry se zpětným získáváním tepla a řídící jednotka množství páry, množství páry je dynamicky řízeno dle konkrétního varného procesu - včetně podestavby se vsuny na GN nádoby, změkčovač vody
ca 1000 x 800 x 1050 mm
příkon elektro ca 18 kW / 400V
32 | Pracovní stůl s policí | ks | 2
- nerezový - spodní police - zadní lem 40 mm
ca 600 x 700 x 900 mm
34 | Robot univerzální 60 l | ks | 1
- časovač - volitelné 3 rychlosti - planetové uložení nástavců - dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace - odnímatelná nerezová nádoba o objemu 60 l - total stop- bezpečnostní mikrospínače - ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík - nerezový kryt pracovního prostoru, mlýnek na maso
ca 750 x 650 x 1300 mm
příkon elektro ca 3 kW / 400V
35 | Pracovní stůl s policí, zásuvkou a dřevěnou deskou | ks | 1
- nerezový - spodní police - pod pracovní deskou uprostřed zásuvka GN 1/1 - dřevěná pracovní deska bez lemů
ca 1600 x 700 x 900 mm
36 | Nerez chlazený dvousekcový stůl zásuvkový s dřezem | ks | 1
- nerezový - 2x2 zásuvky - agregát vpravo - vpravo přetažená deska na délku 2000 mm - v prodloužení desky vpravo dřez 400x400x250 mm - otvor pro baterii - sifon - zadní lem 40 mm - příprava pro spoj desky s vedlejším stolem - 4x stavitelná noha - včetně baterie
ca 2000 x 700 x 900 mm
příkon eletro ca 1 kW / 230V
37 | Pracovní stůl s policí a zásuvkou | ks | 1
- nerezový - spodní police pod pracovní deskou - zásuvka vlevo GN 1/1 - zadní a pravý lem 40 mm - příprava pro spoj desky s chlazeným stolem
ca 1500 x 700 x 900 mm
38 | Nástěnná police jednopatrová - plná | ks | 1
- nerezová - 1x plná police
ca 2000 x 300 x 300 mm
39 | Nerez chlazený dvousekcový stůl zásuvkový | ks | 1
- nerezový - 2x 2 zásuvky - agregát vpravo - zadní lem 40 mm - 4x stavitelná noha
ca 1350 x 700 x 900 mm
příkon eletro ca 1 kW / 230V
40 | Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkou | ks | 1
- nerezový - spodní police - pod pracovní deskou uprostřed zásuvka GN 1/1 - vlevo dřez 400x400x250 mm - otvor pro baterii - sifon - zadní a levý lem 40 mm - včetně baterie
ca 1850 x 700 x 900 mm
41 | Krouhač zeleniny | ks | 1
- výkon až 200 kg/hod. - 1 rychlost - 375 ot./min. - krouhací hlava kovová, kryt motor.bloku polykarbonát - sada 6 disků
350 x 320 x 590 mm
příkon elektro ca 6 kW / 400V
41.1 | Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkou | ks | 1
- nerezový - spodní police - pod pracovní deskou uprostřed záasuvka GN 1/1 - vpravo dřez 400x400x250 mm - otvor pro baterii - sifon - zadní a levý lem 40 mm - včetně baterie
ca 1550 x 700 x 900 mm
41.2 | Nářezový stroj | ks | 1
- ocelový nůž - druh pohonu: šnekový - uložení stolu: vodorovné - průměr nože 300 mm / hladký - maximální řez (v. x š.) 190x230 mm - nastavení síly řezu: 0-15mm - provedení eloxovaný hliník - součástí stroje je zařízení na broušení nože
ca 450 x 570 x 400 mm
příkon elektro ca 0,5 kW / 230V
41.3 | Chlazený dvousekcový stůl zásuvkový | ks | 1
- nerezový - 2x 2 zásuvky - agregát vpravo - zadní lem 40 mm - 4x stavitelná noha
ca 1350 x 700 x 900 mm
příkon eletro ca 1 kW / 230V
42 | Multifunkční elektrická pánev 100 l | ks | 1
- užitná kapacita: 100 l, varná plocha: 42 dm2 - rozsah teplot: 30 - 250°C - automatický modus se 7 druhy provozu: Maso / Ryby a mořské plody / Zelenina a přílohy / Vaječné pokrmy / Omáčky a polévky / Mléčné a sladké pokrmy / a servis - ruční modus se 3 druhy provozu: Vaření / Pečení / Fritování - programovací režim pro individuální programy; min. 350 programů s až 12 kroky - funkce A la Carte - 4 teplotní zóny - zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování) - rozpoznání varného média v pánvi: nemůže dojít k připálení oleje - automatické plnění vodou s přesností na litr - zjišťování teploty jádra s 6 měřícími body - paměť pro HACCP - data a výstup přes rozhraní USB, funkce nápovědy - sonda teploty jádra s 6 měřících body - vypouštění varné resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění) - integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku - integrovaná zásuvka 230V, indikátor provozu a varování - digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu - vyklápění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky ovládáno - rozhraní USB - bezpečnostní termostat, integrovaný vypínač, patentovaný držák sondy teploty jádra, volitelný jazyk pro systémové informace
ca 1164 x 914 x 1100 mm
příkon elektro ca 28 kW / 400V
42.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 600 x 400 mm
43 | Neutrální pracovní plocha | ks | 1
- nerezová - spodní police - bez lemů
ca 500 x 900 x 900 mm
44 | Elektrický kotel 150 litrů | ks | 1
- nepřímý ohřev, - pr. 600x540 v - bezpečnostní tlaková armatura - poloautomatické dopouštění duplikátoru - možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles - nosný jeklový rám - dno z AISI 316 - baterie na teplou i studenou vodu
ca 800 x 900 x 900 mm
příkon elektro ca 21 kW / 400V
44.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 2
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 800 x 400 mm
44.2 | Plynový kotel 150 litrů | ks | 1
- nepřímý ohřev - provedení bez nutnosti odtahu spalin! - pr. 600 x 540 v - bezpečnostní tlaková armatura - poloautomatické dopouštění duplikátoru - automatické zapalování hořáku s ionizační sondou - nosný jeklový rám - dno vany z AISI 316 - baterie na teplou i studenou vodu
ca 800 x 900 x 900 mm
příkon plynu ca 25 kW
46 | Multifunkční elektrická pánev 2x14 l na podestavbě | ks | 1
- stolní provedení - užitná kapacita: 2x 14 litrů, varná plocha: 2x 11 dm2 - rozsah teplot: 30 - 250°C - režim se sedmi procesní skupiny: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy a servis - manuální režim se třemi provozními režimy: pečení masa, vaření, fritování - rozsah teploty: 30 – 250 °C - snímání teploty jádra se šesti měřicími body - současné vaření se dvěma různými varnými médii - automatické zdvihání a spouštění AutoLift™ (koše k vaření těstovin a fritování) - obrazovka A la carte k ideálnímu vaření, pečení a fritování jednotlivých porcí - datová paměť HACCP a export přes rozhraní USB - 350 pozic v paměti pro individuální procesy - integrovaná ruční sprcha s automatickým zatahováním, integrovaná funkce uzavření vody a plynulé dávkování proudu - sonda teploty jádra se šesti měřicími body - vyprazdňování varné, resp. mycí vody přímo nádobou - automatické plnicí zařízení pracující s přesností na litr - TFT displej dotyková obrazovka s jasnou symbolikou obsluhy - integrované tlačítko zapnutí/vypnutí - ukazatel s vysvětlujícími texty; volitelná řeč pro systémové informace - indikátor provozu a výstrah - digitální indikátory teploty; zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, digitální spínací hodiny 0 -24hod. s trvalým nastavením - bezpečnostní termostat; patentovaný topný systém - rozhraní USB - podestavba se zásuny pro GN nádoby
ca 1000 x 800 x 1200 mm
příkon elektro ca 17 kW / 400V
47 | Neutrální pracovní plocha | ks | 1
- nerezový - spodní police - bez lemů - včetně napouštěcího ramene
ca 400 x 900 x 900 mm
48 | Sporák plynový 4-hořákový se skříňkou | ks | 1
- 1x hořák 4 kW - 2x hořák 7 kW - 1x hořák 10 kW - podestavba otevřená
ca 800 x 900 x 900 mm
příkon plynu ca 30 kW
49 | Neutrální pracovní plocha | ks | 1
- nerezový - spodní police - bez lemů
ca 2300 x 650 x 900 mm
50 | Umývadlo - projekt ZTI | ks | 1
VÝDEJ JÍDEL
51 | Pojízdný vozík - 2 police | ks | 2
- nerezový - 2x plná police - pojízdné provedení
ca 900 x 600 x 1000 mm
52 | Výdejní stůl pod chlazenou vitrínu | ks | 1
- nerezový - spodní police - bez lemů - příprava pro instalaci chlazené vitríny - ze strany výdeje opláštěný - ze strany výdeje nerezový sokl
ca 1250 x 700 x 900 mm
53 | Chlazená vitrína samoobslužná | ks | 1
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vitríny 800mm - 2x vyjímatelná roštová police - 9x dvířka z organického skla - na neutrální stůl - osvětlení - skleněná výplň, izolační dvojsklo - chladící agregát pod vitrínou - regulace teploty +4°C až +10°C při max. 55% relativní vlhkosti vzduchu - chladivo R 134a - kostra vitríny svařená z uzavřených profilů - dvířka vitríny se pohybují na speciálních ložiskových posuvech
ca 1250 x 700 x 800 mm
příkon elektro ca 1kW / 230V
54 | Výdejní stůl s policí | ks | 1
- nerezový - spodní police - bez lemů - ze strany výdeje opláštěný - ze strany výdeje nerezový sokl
ca 550 x 700 x 900 mm
55 | Výdejní stůl s ohřevem GN 2 x 1/1 | ks | 1
- nerezový - 2x vana na GN 1/1 - spodní police - opláštění ze strany výdeje - sokl ze strany výdeje - vč. GN nádob
ca 1000 x 700 x 900 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
56 | Výdejní stůl s ohřevem GN 3 x 1/1 | ks | 1
- nerezový - 3x vana na GN 1/1 - spodní police - opláštění ze strany výdeje - sokl ze strany výdeje - vč. GN nádob
ca 1300 x 700 x 900 mm
příkon elektro ca 3,3 kW / 400V
57 | Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová | ks | 1
- nerezová - hygienický zákryt - výdejní police 90°
ca 2300 x 350 mm
58 | Elektrický vyhřívaný zásobník na talíře - jednotubusový | ks | 2
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 900mm - kapacita ohřívacího prostoru 50 talířů o průměru 270mm (315mm) - 2x plastové víko, 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm - regulace teploty +30°C až +70°C
ca 500 x 600 x 900
příkon elektro ca 1 kW / 230V
58.1 | Pojezd na podnosy | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - uzavřený profil 25x25x1,5mm - š=330mm - včetně konzol
délka ca 4400 mm
58.2 | Výdejní pult pojízdný | ks | 1
- nerezový - spodní police - bez lemů - ze strany výdeje opláštěný - vč. pojezdu na podnosy - 4 kolečka s brzdou
ca 1600 x 700 (+ pojezd) x 900
58.3 | Pojízdný zásobník na podnosy a příbory | ks | 1
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška vozíku 1200mm - 1x plná police - max.celoplošné zatížení police 80kg - 4x GN 1/3-150 - kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm - včetne GN nádob
ca 800 x 500 x 1400 mm
59 | Pojízdný vozík | ks | 1
- použitý materiál: nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm bez lemů - základní výška vozíku 850mm - 1x plná police ve výšce 150mm - max.celoplošné zatížení police 80kg - odkapní vanička s mřížkou, š=250mm - 1x GN 1/3-100 - kostra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm
ca 650 x 850 x 900 mm
59.1 | Nádoba s el. vyhříváním na horké nápoje | ks | 1
- objem 20 l - dvouplášťové plně izolované, s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněnou vodomírou- objem 20 l - dvouplášťové plně izolované, s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněnou vodomírou
ca 380 x 500 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
60 | Výrobník překapávané kávy a čaje | ks | 1
- s filtračním košem - 1 průtoková jednotka - 2 nádoby na 20 l - udržovací kapacita 40 l - kapacita káva 90 l/ hod. (cca 472 šálků) - doba překapávání cca 14min - překapává se do odnímatelných nádob s vodomírou - vybaveno digitálním řízením, indikátorem zavápění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, akustickým signálem dokončení překapávání, spínacími hodinami a optimálním bezpečnostním zařízením - nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno - na sloupu 2 zásuvky na 230V - sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníků, filtrační jednotky, základny a odkapní desky- s filtračním košem - 1 průtoková jednotka - 2 nádoby na 20 l - udržovací kapacita 40 l - kapacita káva 90 l/ hod. (cca 472 šálků) - doba překapávání cca 14min - překapává se do odnímatelných nádob s vodomírou - vybaveno digitálním řízením, indikátorem zavápění, celkovým a denním počítadlem vydaného množství, akustickým signálem dokončení překapávání, spínacími hodinami a optimálním bezpečnostním zařízením - nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno - na sloupu 2 zásuvky na 230V - sestava se skládá z průtokové jednotky, zásobníků, filtrační jednotky, základny a odkapní desky
ca 1200 x 600 x 950 mm
příkon elektro ca 12 kW / 400V
TABLETOVÝ SYSTÉM
61 | Tabletovací pás | ks | 1
- celonerezový dopravník - dopravní pas o šířce 300 mm, pohybující se v tělese dopravníku - zakončení koncovým panelem s ovládacími a pohonnými prvky - pás je opatřen kolečky s aretací pro mobilní manipulaci - manuální ovládání chodu vč. nouzového zastavení - zásuvky 230 V - rychlost posuvu pásu lze plynule nastavovat a ovládat pomocí regulátoru otáček (v rozmezí 4 - 20 m/min.) na koncovém panelu dopravníku- celonerezový dopravník - dopravní pas o šířce 300 mm, pohybující se v tělese dopravníku - zakončení koncovým panelem s ovládacími a pohonnými prvky - pás je opatřen kolečky s aretací pro mobilní manipulaci - manuální ovládání chodu vč. nouzového zastavení - zásuvky 230 V - rychlost posuvu pásu lze plynule nastavovat a ovládat pomocí regulátoru otáček (v rozmezí 4 - 20 m/min.) na koncovém panelu dopravníku
ca 5000 x 500 x 900 mm
příkon elektro ca 10 kW / 400V
62 | Pojízdná ohřívací vana s ohřevem GN 2 x 1/1 | ks | 2
- nerezová - 2x vana na GN 1/1 - spodní police - vč. GN nádob- nerezová - 2x vana na GN 1/1 - spodní police - vč. GN nádob
ca 1000 x 700 x 900 mm
příkon elektro ca 2 kW / 230V
63 | Zásobník na talíře pojízdný s ohřevem | ks | 2
- 2x 55 talířů - termostat 20-130°C - průměr talíře 190-260mm - dvouplášťové izolované provedení s nucenou cirkulací vzduchu pomocí ventilátoru - rozvod vzduchu ke každému tubusu samostatně
ca 1000 x 480 x 900 mm
příkon elektro ca 1 kW / 230V
64 | Zásobník na koše pojízdný | ks | 3
- nerezový - 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná - koše 500x500mm - pracovní deska se pod hmotností košů posouvá směrem dolů po svislé konzole - při odebírání se deska posouvá směrem vzhůru tak, že horní koš je vždy ve stále poloze - zásobník na 7 košů výška 115 mm
ca 775 x 670 x 900 mm
65 | Koš na nádobí | ks | 20
ca 500 x 500 x 115 mm
66 | Koš na víčka | ks | 3
ca 500 x 500 x 115 mm
67 | Tabletový systém | ks | 120
68 | Vozík na přepravu tabletů | ks | 4
- nerezový - kapacita 30 tabletů - nosnost police vozíku min. 150 kg - odolné nárazníky v rozích vozíku - šířka min. 4 cm - nosnost vozíku min. 300 kg - 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná - pr. 160 mm
ca 1050 x 650 x 1600 mm
69 | Vozík regálový na tablety | ks | 4
- nerezový - 4 roštové police - kapacita 60 - 100 systémových dílů - rozteč polic 400 mm - 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná - 125 mm
ca 625 x 1275 x 1800 mm
MYTÍ TABLETŮ A PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
70 | Regál skladový čtyřpolicový | ks | 1
- nerezový
ca 2400 x 475 x 1700 mm
71 | Pracovní stůl | ks | 1
- nerezový - spodní prostor volný - zadní a levý lem 40 mm
ca 900 x 700 x 900 mm
72 | Dřez jednodílný svařovaný s roštem | ks | 2
- nerezový - spodní police - zadní lem 300 mm - otvor pro baterii - oplachová sprcha s raménkem
ca 1150 x 700 x 900 mm
72.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 900 x 300 mm
73 | Pracovní stůl | ks | 1
- nerezový - spodní prostor volný - zadní lem 40 mm
ca 950 x 700 x 900 mm
74 | Pracovní stůl s policí | ks | 1
- nerezový - spodní police
ca 1100 x 700 x 900 mm
75 | Stojanová police jednopatrová | ks | 1
- nerezová - 1x plná police
ca 1100 x 500 x 400 mm
76 | Pracovní stůl s policí | ks | 1
- nerezový - spodní police - zadní lem - příprava pro spoj desky s vedlejšími stoly - prolis na vedení košů
ca 1800 x 700 x 900 mm
77 | Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem - roštová police | ks | 1
- nerezový - spodní police roštová - zadní lem 300 mm - levý lem 40 mm - prolis desky pro vedení košů - dřez 500x400x250 mm - otvor pro baterii - oplach. sprcha s raménkem - sifon
ca 1400 x 700 x 900 mm
78 | Dvounádržový mycí stroj s automatickým posuvem košů | ks | 1
- výkon až 155 košů/h (krátký program) - vstupní tunel, hlavní mycí zóna, trojstupňová oplachová zóna s třemi nezávislými teplotními stupni, sušící zóna - filtrace mycího roztoku - aktivace zón průchodem nádobí - časově řízené spouštění stroje - samočistící systém - systém optimalizace oplachu s přídavným čerpadlem - záznamník hygieny (uchovává údaje potřebné pro HACCP) - hladké vnitřní strany dveří, hlubokotažené hygienické nádrže - hygienicky provedené otočné dveře - multifunkční dotyková obrazovka - ukazatel spotřeby vody, provozních hodin, servisních intervalů - elektronická kontrola hladiny vody - trojstupňový pohon elektronicky regulovaným motorem - sací síto čerpadla v hlavní mycí zóně - elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním - oddělení všech funkčních zón pomocí flexibilních zástěrek - dávkovací zařízení mycího prostředku - dávkovací zařízení oplachového prostředku - změkčovač vody
délka 2625 mm
příkon elektro ca 36 kW / 400V
78.1 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
900 x 300 mm
79 | Odsávací digestoř - VZT | ks | 1
80 | Výstupní stůl k mycímu stroji | ks | 1
- nerezový - spodní prostor volný - prolis desky pro vedení košů
ca 1150 x 700 x 900 mm
81 | Nerezový rošt s vpustí | ks | 1
- celonerezové provedení, povrch scotchbrite - vana z nerezového plechu tl.1,25mm - protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - protizápachová uzávěra
ca 900 x 300 mm
Montáž, doprava a zaškolení obsluhy |  | komplet | 1
Pozn. | Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, příbory, atd a není v tomto výkazu zohledněno.
Příkony el. energie a plynu jsou uvedeny pro 1 ks!
ODHAD NÁKLADŮ CELKEM BEZ DPH