## 01
POZICE | ÚKON | M.J. | MN | JEDN. CENA | CENA CELKEM
D1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
1 | ROZVODNA ELEKTRICKÉ ENERGIE
1.01 | RSPD | ks | 1 | 0 | 0
1.02 | RH-POLE 1 | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | RH-POLE 2 | ks | 1 | 0 | 0
1.04 | RH-POLE 3 | ks | 1 | 0 | 0
1.05 | RH-POLE 4 | ks | 1 | 0 | 0
1.06 | RCPP | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | RC | ks | 1 | 0 | 0
2 | KABELY A KABELOVÉ TRASY
2.01 | H07V-R0 1x 150mm2 | m | 75 | 0 | 0
2.02 | 1-CXKH-V180 1x 120mm2 | m | 60 | 0 | 0
2.03 | 1-CXKH-V180 1x 50mm2 | m | 60 | 0 | 0
2.04 | 1-CXKH-V180 2x 1,5mm2 | m | 5 | 0 | 0
2.05 | CYKY 2x 1,5mm2 | m | 5 | 0 | 0
2.06 | PRAFLAGUARD 2x2x0,8mm2 | m | 20 | 0 | 0
2.07 | PRAFLACOM 10x2x0,8mm2 | m | 5 | 0 | 0
2.08 | PRAFLACOM 3x2x0,8mm2 | m | 10 | 0 | 0
2.09 | PRAFLACOM 2x2x0,8mm2 | m | 20 | 0 | 0
2.1 | PRAFLACOM 1x2x0,8mm2 | m | 11 | 0 | 0
2.11 | YSLY 2x1mm2 | m | 20 | 0 | 0
2.12 | YSLCY 2x1mm2 | m | 10 | 0 | 0
2.13 | YSLCY 5x0,75mm2 | m | 10 | 0 | 0
2.14 | YSLCY 7x0,75mm2 | m | 10 | 0 | 0
2.15 | SXKD-5E-UTP-LSOH 4x2x0,5mm2 | m | 6 | 0 | 0
2.16 | Mechanická ochrana kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
2.17 | Ukončení kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 | Popis a štítkování kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
2.19 | Instalační materiál a přípravky | kpl | 1 | 0 | 0
3 | STAVEBNÍ MATERIÁL
3.01 | Profil ocelový HEB100 | m | 8 | 0 | 0
3.02 | Profil ocelový L | m | 20 | 0 | 0
3.03 | Pásek ocelový P4-15 | m | 20 | 0 | 0
3.04 | Pochozí plech tl.4mm včetně střihu a úprav | m2 | 2.2 | 0 | 0
3.05 | Protiprašný nátěr | kpl | 1 | 0 | 0
3.06 | Vnitřní malířská barva bílá | kpl | 1 | 0 | 0
3.07 | Ostatní stavební materiál dle PD a místního posouzení | kpl | 1 | 0 | 0
3 | MOBILNÍ NOUZOVÝ ZDROJ
| Zápůjčka mobilního nouzového zdroje 150kVA - přivezení a zprovoznění mobilního NZ - připojení vybraných rozvodů z RH (definuje investor) - zajištění doplňování pohonných hmot - odvezení NZ po ukončení montážních prací | kpl | 1 | 0 | 0
4 | OSTATNÍ MATERIÁL
4.01 | Světelný zdroj LED 36W 4480lm 4000K IP65 | ks | 3 | 0 | 0
4.02 | Světelný zdroj LED 36W 4480lm 4000K IP65 + modulem pro netrvalé svícení s baterií na autonomní dobu provozu 1 hodina | ks | 1 | 0 | 0
4.03 | Hasicí přístroj dle pokynů bezpečnostního technika provozovatele | kpl | 1 | 0 | 0
4.04 | Soubor informačních a výstražných cedulí | kpl | 1 | 0 | 0
4.05 | Ostatní blíže nespecifikovaný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
5 | REALIZACE
5.01 | Transport materiálu a osob - doprava mezinárodní - doprava vnitrostátní | kpl | 1 | 0 | 0
5.02 | Manipulace - ostatní manipulace | kpl | 1 | 0 | 0
5.03 | Demontážní práce v rozsahu dle PD | kpl | 1 | 0 | 0
5.04 | Hlavní instalační práce - instalace hlavní rozvodny | kpl | 1 | 0 | 0
5.05 | Podružné instalační práce | kpl | 1 | 0 | 0
5.06 | Přepojovací práce a spojkování / svorkování | kpl | 1 | 0 | 0
5.07 | Instalace kabeláže a kabelových tras | kpl | 1 | 0 | 0
5.08 | Funkční testy rozvodny | kpl | 1 | 0 | 0
5.09 | Ostatní elektromontáže | kpl | 1 | 0 | 0
6 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
6.01 | SW a vizualizace PLC | kpl | 1 | 0 | 0
6.02 | Instalace a test SW | kpl | 1 | 0 | 0
6.03 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
6.04 | Průběžný a finální úklid staveniště v rozsahu odpovídajícím dodávce | kpl | 1 | 0 | 0
6.05 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
6.06 | Ochranné pomůcky (brýle, rukavice, lékárnička) | kpl | 1 | 0 | 0
6.07 | Proškolení na manipulaci s rozvodnou | kpl | 1 | 0 | 0
8 | DOKUMENTACE
8.01 | Seznam opatření a přepojovací plán formou harmonogramu | kpl | 1 | 0 | 0
8.02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
8.03 | Provozní předpis a manuál hlavní rozvodny | kpl | 1 | 0 | 0
8.04 | Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná 3 pare - elektronicky 1 pare | kpl | 1 | 0 | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0

## UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
1) Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
2) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
3) Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
4) Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
5) Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky PBŘ a BOZP (pokud byly zpracovány). Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
8) Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
9) Veškeré výrobky a zařízení uvedené v tomto projektu jsou referenční a mohou být nahrazeny adekvátní technickou náhradou za podmínky zachování funkce, technických vlastností, bezpečnosti a spolehlivosti.